 „do wykorzystania służbowego”

ZESTAW PYTAŃ TESTOWYCH DO WYKORZYSTYWANIA W SPRAWDZIANACH WIEDZY 
I. Bezpieczeństwo pożarowe obiektów i budynków

1. Minimalny czas działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wynosi:
a) 1 godzina

b) 2 godziny

c) 4 godziny
2. Kurek główny umożliwiający odcięcie dopływu gazu do budynku powinien być zainstalowany:

a) na zewnątrz budynku

b) w kuchni i przedpokoju
c) w odległości mniejszej niż 3 m od urządzenia gazowego, licząc po długości przewodu

3. Który z gazów jest lżejszy od powietrza?:
a) gaz ziemny

b) propan-butan

c) dwutlenek węgla

4. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu służy do:

a) odcięcia dopływu prądu do bezwzględnie wszystkich obwodów elektrycznych w budynku

b) odcięcia dopływu prądu do wszystkich obwodów elektrycznych, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru

c) załączenia dopływu prądu do obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru

5. Do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV zalicza się budynki:

a) mieszkalne

b) zamieszkania zbiorowego nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II

c) przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się 
6. Instalacje gazowe w budynkach oznaczane są kolorem:

a) zielonym
b) brązowym
c) żółtym

7. Kategoria zagrożenia ludzi ZL II odnosi się do budynków oraz części budynków:

a) przeznaczonych przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się

b) nieprzeznaczonych przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się
c) niezakwalifikowanych do ZL I

8. System sygnalizacji pożarowej zainstalowany w budynku ma na celu:

a) ugasić pożar

b) wykryć i ugasić pożar

c) wykryć pożar i przekazać alarm o pożarze

9. Zadziałanie instalacji tryskaczowej powoduje wypływ wody:

a) ze wszystkich tryskaczy występujących na kondygnacji budynku objętej pożarem

b) z tryskacza (lub tryskaczy), na który oddziałuje pożar

c) ze wszystkich tryskaczy w całym budynku 

10. Jaka powinna być maksymalna odległość między dwoma hydrantami zewnętrznymi w mieście:

a) 80 m

b) 100 m

c) 150 m

11. Budynek niemieszkalny zaliczony do grupy „wysoki”, to budynek o wysokości:
a) ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu

b) ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu

c) powyżej 55 m nad poziomem terenu lub ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie

12. Instalacja tryskaczowa powinna posiadać przyłącza dla straży pożarnej, służące do:

a) poboru wody ze zbiornika zapasu wody instalacji tryskaczowej przez jednostki straży pożarnej

b) zasilania instalacji tryskaczowej przez jednostki straży pożarnej

c) zasilania zbiornika zapasu wody instalacji tryskaczowej

13. Hydranty zewnętrzne umieszcza się od ściany budynku chronionego w odległości:

a) nie mniejszej niż 150 m

b) co najmniej 5 m i nie większej niż 75 m

c) co najmniej 15 m

14. W budynkach stosuje się następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych:

a) hydranty 33 i hydranty 52, zawory 75

b) hydranty 75 i zawory 52 

c) hydranty 25, hydranty 33, hydranty 52 i zawory 52

15. Urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych obligatoryjnie należy stosować:

a) w budynku wysokim dla stref pożarowych ZL IV 

b) w budynku wysokim i wysokościowym dla stref pożarowych innych niż ZL IV

c) w budynku wysokościowym

16. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego  powinna zawierać:

a) warunki ochrony przeciwpożarowej wraz z planami obiektów

b) ocenę ryzyka wystąpienia pożaru

c) opis sił i środków PSP przewidzianych do walki z pożarem w obiekcie

17. Sposób przechowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego:

a) nie jest określony

b) powinien zapewnić możliwość jej natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych

c) powinien być określony przez właściciela zarządcę lub użytkownika obiektu i gwarantować dostęp do niej inspektora do spraw ppoż

18. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem, który:

a) nie powinien być wykorzystywany przy działaniach gaśniczych

b) powinien być wykorzystywany przy działaniach gaśniczych, jeżeli zachodzi taka potrzeba

c) powinien być wykorzystywany przy działaniach gaśniczych, jeżeli zachodzi taka potrzeba, jednak wyłącznie w przypadku obiektów, które muszą być wyposażone w system sygnalizacji pożarowej

19. Podczas pożaru instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z zaworami 52 (np. w postaci nawodnionych pionów):

a) nie może być wykorzystywana do celów gaśniczych, ponieważ tego typu instalacje zostały wycofane z uwagi na dużą zawodność

b) może być wykorzystywana przez ekipy straży pożarnej

c) może być wykorzystywana przez użytkowników budynku

20. Przy założeniu, że w budynku użyteczności publicznej o wysokości ponad 25 m zastosowano normatywne wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe, Kierujący działaniami ratowniczymi w takim budynku będzie mógł wykorzystać:

a) co najmniej jeden rękaw ratowniczy
b) instalację suchych pionów

c) dźwiękowy system ostrzegawczy
21. Gdzie nie jest wymagane stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego?

a) salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500

b) wszystkich budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych

c) budynkach mieszkalnych

22. Gdzie nie jest wymagane stosowanie  dźwiękowego systemu ostrzegawczego?

a) budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokościowych lub o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200
b) wszystkich kinach i teatrach
c) budynkach handlowych lub wystawowych wielokondygnacyjnych, zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5 000 m2
23. Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nie mają obowiązku zapewnić i wdrożyć właściciele zarządcy lub użytkownicy obiektów:

a) użyteczności publicznej, gdy kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1 000 m3

b) mieszkalnych, gdy kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1 000 m3

c) produkcyjnych i magazynowych, w których występuje strefa zagrożenia wybuchem  

24. Wskaż nieprawidłową odpowiedź. Hydranty 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL:
a) na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, z wyjątkiem kondygnacji obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV

b) garażu zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach postojowych

c) w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni przekraczającej 200 m2 w budynku średniowysokim i przekraczającej 1000 m2 w budynku niskim

25. Wskaż nieprawidłową odpowiedź. Hydranty 33 muszą być stosowane: 

a) w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV w budynkach wysokich i wysokościowych

b) w garażu jednokondygnacyjnym zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach postojowych
c) w garażu wielokondygnacyjnym

26. Wskaż nieprawidłową odpowiedź. Hydranty 52 muszą być stosowane:

a) w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 200 m2

b) w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 500 MJ/m2, w której znajduje się pomieszczenie o powierzchni przekraczającej 100 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1 000 MJ/m2

c) w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL V w budynkach wysokich i wysokościowych

27. Hydranty zewnętrzne na obszarach miejskich umieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach przy zachowaniu odległości:

a) do 150 m między hydrantami, do 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy, co najmniej 15 m od ściany chronionego budynku

b) do 100 m między hydrantami, do 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy co najmniej 5 m od ściany chronionego budynku

c) do 150 m między hydrantami, do 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy co najmniej 5 m od ściany chronionego budynku

28. Jaka powinna być wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego DN 80, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody?

a) nie mniejsza niż  5 dm3/s

b) nie mniejsza niż  10 dm3/s

c) nie mniejsza niż  15 dm3/s

29. Wskaż nieprawidłową odpowiedź. Drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku należy doprowadzić do:

a) budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II 

b) wszystkich budynku zawierających strefę pożarową produkcyjną lub magazynową

c) stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych 

30. Jaką najmniejszą nośność powinna mieć droga pożarowa doprowadzonej do budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL: 

a) 50 kN na oś pojazdu

b) 100 kN na oś pojazdu

c) 150 kN na oś pojazdu

31. Wskaż nieprawidłową odpowiedź. Dźwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych wymagane są w następujących budynkach:

a) kategorii zagrożenia ludzi ZL I ZL II ZL III lub ZL V, mającym kondygnację z posadzką na wysokości powyżej 25 m ponad poziomem terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku

b) kategorii zagrożenia ludzi ZL IV wysokościowych 

c) wszystkich wysokich i wysokościowych
32. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż:

a) raz na kwartał

b) raz na pół roku

c) raz na rok

33. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych:

a) raz na 5 lat

b) raz na rok

c) przy każdym przeglądzie technicznym i czynnościach konserwacyjnych hydrantu

34. W jakiej odległości od granicy działki sąsiedniej zabronione jest składowanie materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych gałęzi i chrustu? 

a) w odległości mniejszej niż 1 m

b) w odległości mniejszej niż 2 m 

c) w odległości mniejszej niż 4 m

35. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji co najmniej:

a) raz na 5 lat

b) raz na 2 lata

c) raz na rok

36. Prowadzenie detalicznej sprzedaży wyrobów pirotechnicznych widowiskowych w budynkach może odbywać się wyłącznie:

a) na stanowiskach wyodrębnionych do tego celu, bez możliwości sprzedaży samoobsługowej

b) na stanowiskach wyodrębnionych do tego celu, z możliwością sprzedaży samoobsługowej

c) w obiektach o kategorii zagrożenia ludzi ZL I wyposażonych w SSP

37. Pomieszczenie magazynowe butli z gazami palnymi należy chronić przed ogrzaniem do temperatury przekraczającej:

a) 294,15 K (21 0C)

b) 308,15 K (35 0C)

c) 328,15 K (55 0C)
38. Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV powinien przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu:

a) co najmniej raz na 3 lata

b) co najmniej raz na 2 lata

c) co najmniej raz na rok

39. Hydranty 33 muszą być stosowane w:

a) w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III i ZL V

b) w garażu wielokondygnacyjnym

c) w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 200 m2
40. Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru jest wymagane w:

a) kinach o liczbie miejsc powyżej 600

b) budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych

c) archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

41. Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów o uszkodzeniach jest wymagane w:

a) salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1500

b) szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek bez ograniczeń

c) budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50

42. W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane dokonuje się:

a) analizy bezpieczeństwa obiektu lub terenu

b) oceny zagrożenia wybuchem

c) uzgodnienia sposobu zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej
43. W jakiej odległości od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności: rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu i palenie tytoniu z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi?

a) do 20 m

b) do 50 m 

c) do 100 m

44. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest:

a) dozwolone tylko przez właścicieli pola

b) dozwolone tylko w okresie jesiennym

c) zabronione

45. Minimalna szerokość użytkowa biegu klatki schodowej w budynku ZL V powinna wynosić:

a) 130 cm

b) 120 cm

c) 110 cm
46. Minimalna szerokość użytkowa spocznika klatki schodowej w budynkach hotelarskich powinna wynosić:

a) 1,5 m
b) 1,2 m
c) 1,0 m
47. Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego w strefach pożarowych ZL I (przy jednym dojściu) wynosi:

a) 10 m

b) 30 m

c) 60 m

48. W jakiej odległości od budynków zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi musi być oddalona bliższa krawędź drogi pożarowej?

a) od 10 do 20 m

b) od 7 do 20 m

c) od 5 do 15 m

49. Uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem ochrony przeciwpożarowej wymaga projekt budowlany:

a) budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V

b) budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową o powierzchni przekraczającą 500 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 1500 MJ/m2
c) tunelu o długości ponad 50 m

50. Wszystkimi elementami niezbędnymi do zaistnienia zjawiska pożaru są:

a) drewno i źródło zapłonu

b) materiał palny, źródło zapłonu i utleniacz

c) materiał palny i tlen

51. Budynek zaliczony do grupy wysokie (W) to:

a) budynek o wysokości od 18 do 30m

b) budynek o wysokości od 25 do 55m

c) budynek o wysokości powyżej 55m

52. Do kategorii ZL I zalicza się następujące obiekty:

a) w których występują pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami

b) w których występują pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 60 osób niebędących ich stałymi użytkownikami

c) w których występują pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 40 osób niebędących ich stałymi użytkownikami

53. Do kategorii zagrożenia ZL II zalicza się następujące obiekty:

a) Dyskoteki, kina

b) mieszkalne

c) szpitale, przedszkola

54. W strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii PM powinny być stosowane:

a) hydranty 75

b) hydranty 52

c) hydranty 25

55. Materiał niebezpieczny pożarowo w myśl rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów to:

a) olej napędowy

b) tlen

c) benzyna

56. Zawory 52 i zawory odcinające hydrantów 25 i 52 powinny być umieszczone na wysokości:

a) 1,5m

b) 1,6m

c) 1,35m
57. Czy gaśnica proszkowa GPr 6x jest urządzeniem przeciwpożarowym:

a) nie

b) tak

c) tak ponieważ jest stałym urządzeniem gaśniczym
II. Środki Gaśnicze Neutralizatory i Sorbenty

58. W gaśnicy śniegowej piktogram grupy pożarowej oznaczony wielką literą „C” informuje użytkownika o zastosowaniu urządzenia do gaszenia pożarów:

a) cieczy palnych

b) ciał stałych pochodzenia organicznego

c) gazów palnych

59. Pożary ciał stałych topliwych zaliczamy do grupy pożarów:

a) A

b) B

c) C

60. W Polsce przyjęty jest podział na następujące grupy pożarów:

a) A B C D E F

b) A B C D

c) A B C D E

d) A B C D F

61. Od jakiego parametru pożarowego uzależniona jest intensywność podawania środka gaśniczego?

a) temperatura zapłonu

b) temperatura zapalenia

c) dolna granica wybuchowości

d) masową i liniową szybkością spalania

62. Dominującym mechanizmem gaśniczym wody jest:
a) izolowanie powierzchni

b) chłodzenie

c) rozrzedzanie strefy spalania

d) inhibicja chemiczna wolnych rodników

63. Czynnik określający jakość i przydatność środków zwilżających:

a) zdolność obniżania napięcia powierzchniowego

b) zdolność wytwarzania piany

c) zdolność wytwarzania piany relatywnie trwałej

d) zdolność poprawienia przyczepności wody do gaszonych materiałów

64. Środki zwilżające stosuje się, aby:

a) zwiększyć prędkość pompowania wody 

b) spowodować lepsze wnikanie wody w materiały gaszone 

c) wytworzyć pianę gaśniczą

65. Woda podawana z systemów mgłowych i gaśnic np. GWM doskonale nadaje się do gaszenia pożarów substancji wymienionych w pkt:

a) olejów tłuszczy smarów

b) sprasowanych bel słomy

c) torfu

66. Uszlachetnianie wody do celów gaśniczych polega na:

a) usuwaniu zanieczyszczeń 

b) zmianie twardości wody i usuwaniu zanieczyszczeń

c) zmianie napięcia powierzchniowego

67. Największy stopień odparowania wody ma:

a) prąd zwarty

b) prąd kroplisty

c) prąd mgłowy

68. Piana o liczbie spienienia LS=172, zaliczana jest do piany:

a) lekkiej

b) średniej

c) ciężkiej

69. Liczba spienienia Ls to:

a) stosunek objętości roztworu do objętości piany

b) stosunek objętości piany do objętości roztworu, z którego została wytworzona

c) iloczyn objętości roztworu i objętości piany

d) iloczyn objętości piany i objętości roztworu

70. Piana gaśnicza powstaje:

a) w wyniku energicznego zmieszania środka pianotwórczego z powietrzem lub gazem obojętnym

b) w wyniku energicznego zmieszania roztworu środka pianotwórczego z powietrzem lub gazem obojętnym

c) w wyniku energicznego zmieszania środka zagęszczającego z powietrzem lub gazem obojętnym

d) w wyniku energicznego zmieszania związku powierzchniowo czynnego z powietrzem lub gazem obojętnym

71. Zasadniczy mechanizm gaśniczy piany polega na:

a) działaniu inhibicyjnym

b) działaniu rozcieńczającym tzn. obniżeniu stężenia tlenu

c) połączonym działaniu inhibicyjnym i rozcieńczającym

d) oddzieleniu strefy spalania od otaczającego powietrza

72. Piany stosowane są do gaszenia pożarów:

a) grupy A B

b) grupy B C

c) grupy A D 

73. Pianą gaśniczą nie można gasić:

a) materiałów strzępiastych

b) oleju napędowego

c) urządzeń elektrycznych pod napięciem

74. Do wytwarzania piany mechanicznej potrzebne są:

a) woda i środek pianotwórczy

b) woda, środek pianotwórczy, powietrze, sprzęt pożarniczy

c) sprzęt pożarniczy, woda, środek pianotwórczy

75. Które z poniższych środków pianotwórczych określa symbol AFFF:

a) proteinowe

b) proteinowe fluorowane

c) syntetyczne

d) fluorosyntetyczne tworzące film wodny

76. Które z poniższych środków pianotwórczych określa symbol FFFP:

a) proteinowe

b) proteinowe fluorowane

c) fluoroproteinowe tworzące film wodny

d) fluorosyntetyczne tworzące film wodny

77. Które z poniższych środków pianotwórczych określa symbol P:

a) proteinowe

b) proteinowe fluorowane

c) fluoroproteinowe tworzące film wodny

d) syntetyczne 

78. Które z poniższych środków pianotwórczych określa symbol S:

a) proteinowe

b) proteinowe fluorowane

c) fluorosyntetyczne tworzące film wodny

d) syntetyczne 

79. Jakimi środkami gaśniczymi należy gasić metale alkaliczne?

a) pianą średnią

b) prądem mgłowym wody

c) proszkami gaśniczymi typu D

80. Zasadniczy mechanizm gaśniczy gazów obojętnych to:

a) izolowanie

b) chłodzenie 

c) wypieranie i zmniejszanie stężenia tlenu

81. Do gazów gaśniczych nie jest zaliczany:

a) dwutlenek węgla 

b) tlenek węgla

c) azot

82. Co można gasić dwutlenkiem węgla?

a) ciała stałe ciecze i metale

b) ciała stałe o temp do 10000C

c) gazy i metale

d) ciecze i gazy

83. Działanie rozcieńczające jako najważniejszy mechanizm gaśniczy posiadają:

a) halony

b) gazy obojętne

c) proszki gaśnicze

84. Co to jest sorbent?

a) Ciało porowate zdolne do wchłaniania pewnej ograniczonej ilości substancji zanieczyszczającej środowisko

b) Substancja posiadająca właściwości zobojętniające

c) Środek powierzchniowo czynny znajdujący zastosowanie podczas usuwania plam substancji ropopochodnych z powierzchni wód i gruntów

d) Środek zobojętniający rozlewy olejowe powstałe podczas wypadków drogowych

85. Materiał lub substancję pochłaniającą oleje nazywamy:

a) sorbentem

b) dyspergentem

c) neutralizatorem

86. Zastosowanie sorbentów organicznych naturalnych wobec substancji ciekłych utleniających może spowodować:

a) nie są skuteczne, ponieważ nie wchłaniają tych substancji

b) zapalenie się sorbentu

c) lepiej wchłaniają substancje

87. Do dyspergentów zaliczamy?

a) toluen

b) olej i oleum

c) ropopochodne ciecze

d) środki powierzchniowo czynne

88. Dyspergenty mogą być stosowane do unieszkodliwiania:
a) ropy naftowej

b) alkoholi i ługów

c) kwasów organicznych

89. Do sorbowania stężonych kwasów można zastosować:

a) mokry piasek i torf

b) trociny i wiórki

c) środek pianotwórczy i gliny

d) sorbenty syntetyczne 

90. Absorbent to substancja która:

a) Gromadzi na swojej powierzchni inną substancję

b) Pochłania całą objętością inną substancję

c) Umożliwia zmniejszenie napięcia powierzchniowego produktów ropopochodnych 

91. Adsorbent to substancja która:

a) Gromadzi na swojej powierzchni inną substancję 

b) Wiąże się z absorbentem

c) Pochłania całą objętością inną substancję

92. Który z poniższych materiałów możemy zastosować jako neutralizator:
a) wapno gaszone

b) słomę

c) popiół

d) sproszkowaną korę drzewną

93. Czym należy zobojętnić stężony kwas siarkowy VI? 
a) trocinami

b) wodą

c) dyspergentem

d) tlenkiem wapnia

94.  Dyspergent jest to:

a) ciało porowate zdolne do wchłaniania pewnej ilości substancji zanieczyszczającej środowisko

b) substancja posiadająca właściwości zobojętniające

c) środek powierzchniowo czynny znajdujący zastosowanie podczas usuwania plam substancji ropopochodnych z powierzchni, głównie podczas wypadków drogowych
III. Wyposażenie Techniczne I Sprzęt

95. Sprzęt pożarniczy to:

a) sprzęt służący do dostarczania środków gaśniczych na miejsce pożaru

b) sprzęt służący do prowadzenia akcji ratowania ludzi i mienia

c) przenośny lub przewoźny specjalny sprzęt służący do gaszenia pożarów, prowadzenia akcji ratowniczej oraz specjalny sprzęt ochrony stosowany przez straże pożarne podczas akcji

96. Pole pracy to:
a) Powierzchnia, na której sprawiony lub ustawiony sprzęt do pracy obsługiwany przez operatora realizuje zadania 

b) wykres możliwości obciążania drabiny wysięgnika hydraulicznego czy podestu w zależności od wysuwu i wysięgu

c) charakterystyczny dla żurawia ratowniczego zasięg wysuwu ramienia 

97. Awaryjne ściąganie parku drabinowego realizowane jest:  

a) tylko ręcznie 

b) osobnym silnikiem spalinowym

c) osobnym silnikiem spalinowym lub ręcznie, lub w nowszych modelach akumulatorowym silnikiem elektrycznym 

98. Opuszczanie przęseł drabiny mechanicznej następuje wówczas, gdy:

a) ratownik ma problemy z samodzielnym zejściem

b) nie ma nikogo na drabinie

c) ratownik znajdujący się na drabinie zauważył brak pokrywania się szczebli

99. Elementami które utrzymują stabilność drabiny hydraulicznej podczas pracy to:
a) nośniki

b) podpory

c) stabilizatory hydrauliczne

100. Rozstawienie podpór i poziomowanie pojazdu: 

a) jest konieczne przy każdym sprawianiu drabiny 

b) ma znaczenie tylko przy silnym wietrze 

c) wymagane jest przy nachyleniu terenu powyżej 700 

101. Zwyczajowe oznaczenie operacyjne samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego to:
a) GCBA

b) GLBAM

c) GBA

102. Samochód pożarniczy w świetle PN-EN 1846-1 jest to:

a) samochód używany do zwalczania pożarów i/lub ratownictwa

b) samochód i przyczepa specjalna użytkowana przez straże pożarne przystosowane do wykonywania zadań przy akcji gaśniczej lub ratowniczej

c) dowolny pojazd użytkowany przez straże pożarne

103. Który z symboli oznacza samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki z autopompą:

a) GBA

b) GCBA

c) GCBM

104. Symbol SH-18 oznacza:

a) samochód z podnośnikiem hydraulicznym o wysokości podnoszenia 18m

b) samochód ratowniczo-gaśniczy specjalny z dźwigiem 18t

c) samochód specjalny z drabiną i podnośnikiem hydraulicznym o wysięgu 18m

105. Hełmy stosowane w Państwowej Straży Pożarnej w Polsce powinny mieć kolor:

a) biały

b) czerwony

c) żółty

106. Do ekwipunku osobistego nie zaliczamy:

a) pasa strażackiego

b) hełmu

c) toporka strażackiego

107. Do ubrań ochronnych nie zaliczamy:

a) ubranie specjalne

b) ubranie chroniące przed promieniowaniem cieplnym

c) ubranie koszarowe

108. W przypadku gdy na gaśnicy lub etykiecie widnieje wielka litera „C” oznacza  to,  że zmagazynowany w niej środek gaśniczy umożliwia gaszenie:

a) cieczy i gazów palnych 

b) ciał stałych pochodzenia organicznego

c) gazów palnych

109. Z oznaczenia gaśnicy GP 4 X ABC wynika, że:
a) jest to gaśnica płynowa pod stałym ciśnieniem 

b) gaśnica pianowa, w której czynnik roboczy jest w oddzielnym zbiorniku

c) gaśnica proszkowa, w której proszek i gaz wyrzucający (roboczy) są w tym samym zbiorniku

110. W gaśnicy śniegowej środkiem gaśniczym jest:
a) proszek

b) dwutlenek węgla

c) tlenek węgla

111. Wydajność 800 l/min to inaczej:

a) 1600 dm3/min

b) 12000 l/godz.
c) 48 m3/godz.
112. Ciśnienie o wartości 25 atmosfer wyrażone w innych jednostkach pomiarowych to – zaznacz właściwe:

a) 0,025MPa

b) 250m H2O

c) 250kPa

113. Ciśnienie 0,21 MPa to inaczej:

a) 210 mmH2O

b) 2,1 at

c) 21 bar

114. Wysokość ssania pompy pożarniczej:

a) Zależy od długości linii ssawnej  i nie zależy od sposobu jej ułożenia

b) Jest ograniczona do 10,33m z powodu niedoskonałości konstrukcyjnych pomp

c) Jest to odległość pomiędzy lustrem wody a osią nasady ssawnej pompy

115. Manowakuometr służy do pomiaru:

a) wartości ciśnienia, z jakim woda opuszcza pompę

b) wartości podciśnienia podczas poboru wody z zewnętrznego zbiornika

c) wartości podciśnienia w przypadku gdy motopompa od strony nasady ssawnej otrzymuje wodę z innej pompy

116. Manometr zastosowany w pompie wirowej służy do pomiaru:
a) wartość ciśnienia wody tłoczonej przez pompę

b) wartość podciśnienia podczas ssania przez pompę

c) manometr nie jest to element pompy wirowej

117. Pompa próżniowa tłokowa (tzw. „trokomat”) to:

a) sprzęt armatury wodnej

b) urządzenie działające w gaśnicach

c) urządzenie zasysające do pomp wirowych

118. Teoretyczna wysokość ssania wynosi 10,33 metra słupa wody (mH2O) W praktyce wielkość ta jest nie do osiągnięcia między innymi z powodu:

a) strat lokalnych i liniowych w linii ssawnej

b) niedoskonałej szczelności pompy i zbyt małej prędkości wirnika  

c) występowania zjawiska kawitacji

119. Praktyczna wysokość ssania pomp pożarniczych wg PN wynosi:

a) 6,5 m

b) 7,5 m

c) 10,33 m

120. Dwoma motopompami pożarniczymi M16/8 przy założeniu pracy w obszarze parametrów nominalnych można napełnić zbiornik samochodu  o pojemności 18 m3 w czasie ok:

a) 21 minuty

b) 41 minuty

c) 56 minuty

121. Symbol A 32/8 oznacza:

a) autopompę o ciśnieniu nominalnym 320 m sł.w. i wydajności nominalnej 800 l/min

b) autopompę o ciśnieniu nominalnym 32 at i wydajności nominalnej 8000 l/min

c) autopompę o wydajności nominalnej 32 hl/min i ciśnieniu nominalnym 80 m sł.w.
122. W oznaczeniu M 16/8 cyfra 16 oznacza:

a) ciśnienie w atmosferach

b) wydajność w hl/min

c) wydajność w hl/sek 

123. Oznaczenie M 8/8 informuje o następujących parametrach motopompy:

a) wydajności nominalnej 8 hl/min przy wysokości podnoszenia 80 m H2O

b) wydajności 8m3/godzinę przy nominalnym ciśnieniu 80 bar

c) wydajności 8hl/min przy nominalnej wysokości podnoszenia 8 Pa

124. Manometr wskazuje:

a) ciśnienie po stronie tłocznej oraz podciśnienie po stronie ssawnej motopompy

b) ciśnienie po stronie tłocznej motopompy

c) wydajność motopompy

125. Jakie wielkości nasad posiadają prądownice wodne?

a) 25, 52 i 75

b) 52, 75 i 110

c) tylko 25 i 52

126. Smoki ssawne stosowane w jednostkach organizacyjnych PSP to:

a) tylko skośne

b) proste i ukośne

c) proste i skośne

127. W wysysaczu głębinowym wykorzystano zasadę działania pompy:

a) odśrodkowej

b) strumieniowej

c) wirnikowej

128. Wysysacz głębinowy ma praktyczne zastosowanie do głębokości:

a) 20 m

b) 25 m

c) 25 m

129. Wysysacz głębinowy posiada:

a) nasadę 52 wylotową i nasadę 75 do zasilania

b) nasadę 75 wylotową i nasadę 52 do zasilania

c) nasadę 52 do zasilania i nasadę 52 wylotową

130. Wysysacz może służyć do:

a) usunięcia powietrza z linii ssawnej, w celu zassania wody prze pompę

b) zassania środka pianotwórczego, w celu uzyskania wodnego roztworu środka pianotwórczego

c) wyssania wody z zalanych pomieszczeń np: piwnic

131. Do armatury wodnej zaliczamy:

a) zbieracz

b) spinacz

c) gaśnicę wodno-pianową

132. Stojak hydrantowy służy do:

a) zassania wody z hydrantu podziemnego

b) pobrania wody z hydrantu podziemnego

c) poboru wody z hydrantu nadziemnego

133. Symbol Z-2500 oznacza:

a) zasysacz liniowy o wydajności 2500l/ min

b) zbiornik wodny składany o pojemności 2500l

c) zasysacz liniowy o liczbie spienienia 2500

134. Minimalna pojemność zbiornika wodnego składanego wynosi

a) 2500 l

b) 250 l

c) 25 hl

135. Do wytwarzania piany średniej służy następujący sprzęt:

a) WP 2-150

b) PWP 2-75

c) PP 2-12

136. Nominalne natężenie przepływu wodnego roztworu środka pianotwórczego w wytwornicy pianowej WP 2-75 wynosi:

a) 20 l/min

b) 20 hl/min

c) 2 hl/min

137. Nominalna wydajność wodnego roztworu środka pianotwórczego prądownicy pianowej PP 8-15 wynosi:

a) 80 l/min

b) 8 hl/min

c) 8 m3/min

138. Nominalna wydajność pianowa wytwornicy WP 4 -75 wynosi:

a) 3000 l/min

b) 30 hl/min

c) 30 m3/min

139. W ciągu 60 sekund 30000 dm3 piany wytworzy wytwornica:

a) WP – 2/75

b) WP – 4/75

c) WP – 4/150

140. Do linii W-52 zalecany jest zasysacz:

a) Z-2

b) Z-6

c) Z-8

141. Pianę średnią wytwarza się przy pomocy:

a) prądownic pianowych

b) działka wodno-pianowego

c) wytwornic pianowych

142. Generator pianowy GPL2/700W wytwarza pianę o liczbie spienienia:

a) 1-20

b) 21-200

c) powyżej 200

143. Piana ciężka powstaje:

a) w wytwornicach

b) w generatorach

c) w prądownicach i działkach pianowych

144. Symbol WP 4-75 oznacza wytwornicę pianową o:

a) wydajności pianowej 400 l/min i liczbie spienienia 75

b) wydajności wodnego roztworu środka pianotwórczego 400 l/min i liczbie spienienia 75

c) wydajności piany 75 m3/min przy ciśnieniu 4 bar

145. Prądownica pianowa służy do wytwarzania piany:

a) ciężkiej

b) średniej

c) lekkiej

146. Wydajność pianowa wytwornicy WP 4-75 wynosi:

a) 15 m3/min

b) 75 m3/min

c) 30 m3/min

147. W generatorze piany lekkiej czynnikiem roboczym napędzającym urządzenie jest:

a) woda

b) środek pianotwórczy

c) wodny roztwór środka pianotwórczego

148. Za pomocą wytwornic wytwarzamy pianę:

a) lekką

b) średnią

c) ciężką

149. Do wytwarzania piany średniej służy następujący sprzęt:

a) WP 2-150

b) PP 2-12

c) PWP 4-150

150. Do poboru środka pianotwórczego z zewnętrznego zbiornika służy:

a) wysysacz głębinowy

b) zasysacz liniowy

c) pompka tłokowo-próżniowa

151. Zasysasz liniowy służy do:

a) wytworzenia podciśnienia w linii ssawnej 

b) wyciągnięcia wody z piwnicy 

c) poboru środka pianotwórczego ze zbiornika zewnętrznego

152. W trakcie działań gaśniczych podjęto decyzje o pokryciu pianą gaśniczą powierzchni pomieszczenia. Którego sprzętu należy użyć, aby zużyć najmniejszą ilość środka pianotwórczego:
a) WP 2/150

b) WP 2/75

c) WP 4/75

153. Mostek przejazdowy, który zabezpiecza pożarnicze węże tłoczne przed zgnieceniem przez koła samochodu układa się zawsze:

a) na węże

b) pod węże

c) nie ma żadnego znaczenia

154. Wskaż właściwą wartość nominalnego natężenia przepływu [dm3/min] pożarniczych węży tłocznych:

a) W25 – 100

b) W75 – 800

a) W110 – 1200

155. Który z wymienionych czynników ma wpływ na straty w liniach wężowych:

a) wydajność pompy

b) obroty silnika motopompy lub autopompy

c) liczba i rodzaj armatury zastosowanej do budowy linii wężowej

156. Straty ciśnienia przy przepływie wody przez pożarnicze węże tłoczne:

a) zależą od długości węży

b) nie zależą od średnicy węży

c) są większe w rozwinięciu na taką samą odległość W75 niż W52

157. Ciśnienie próbne dla pożarniczego węża tłocznego W 52 to ciśnienie:

a) 14 MPa

b) 16 MPa

c) 18 MPa

158. Nominalne ciśnienie robocze pożarniczych węży tłocznych wynosi:

a) 8 atm

b) 10 atm

c) 12 atm

159. Maksymalne ciśnienie robocze pożarniczych węży tłocznych wynosi:

a) 14 MPa

b) 12 MPa

c) 16 MPa

160. Ilość wody w jednym odcinku węża W-75 to:

a) ok 88 l

b) ok 60 l

c) ok 80 l

161. Nominalny przepływ wody w wężu W-52 to:

a) 100 l/min

b) 200 l/min

c) 400 l/min

162. Nominalne natężenie przepływu wody w pożarniczym wężu tłocznym W-75 wynosi:

a) 800 l/min 

b) 200 l/min

c) 1600 l/min

163. Wartość ciśnienia roboczego dla pożarniczego węża tłocznego W75 wynosi:

a) 12 MPa

b) 18 MPa

c) 40 MPa

164. Stosowane pożarnicze węże ssawne W110 posiadają następujące długości:

a) 240 cm, 160 cm

b) 160 cm, 260 cm

c) 200 cm, 160 cm

165. Co oznacza pojęcie „szybkie natarcie”?
a) szybką akcję strażaków w celu ugaszenia pożaru

b) linię gaśniczą trwale połączoną z wyznaczoną nasadą tłoczną samochodu gaśniczego gotową do natychmiastowego użycia

c) gaszenie pożaru przy pomocy gaśnicy

166. Inopur zalicza się do:
a)  podręcznego sprzętu burzącego

b) sprzętu ratowniczego mechanicznego 

c) wyposażenia osobistego

167. Które bosaki wymagają obsługi przez dwóch ratowników?

a) tylko bosaki ciężki i sufitowy

b) tylko bosaki sufitowy i strzechowy

c) tylko bosaki strzechowy i ciężki

168. Sprawianie drabiny nasadkowej z trzech przęseł wykonuje:

a) dwóch strażaków i dowódca

b) trzech strażaków

c) dwie roty

169. Obsługa drabiny przystawnej ciężkiej to:

a) jeden strażak

b) jedna rota

c) zawsze czterech

170.  Kąt pochylenia drabiny przystawnej nie może być większy niż:

a) 50°

b) 65°

c) 75°

171. Drabina słupkowa to drabina o symbolu: 

a) D-5

b) D-3,1

c) D-4,2

172. Co oznacza symbol D-3,1

a) drabinę hakową

b) drabinę słupkową

c) drabinę nasadkową

173. Drabinę D-10W winno sprawiać:

a) 1 ratownik

b) 2 ratowników

c) 4 ratowników

174. Drabiny pożarnicze wykorzystywane w jednostkach organizacyjnych PSP to:

a) D12W

b) DN 28

c) D10W

175. Maksymalnie z ilu przęseł sprawia się regulaminowo DN 2,73:

a) czterech

b) pięciu

c) sześciu

176. Aparat Rollgiss typu BRDA służy do:

a) podawania piany gaśniczej

b) ewakuacji ludzi i mienia

c) zabezpieczenia linii gaśniczej prowadzonej po drabinie mechanicznej

177. Strażackie linki ratownicze mają długość:

a) 15 m i 25 m

b) 10 m i 20 m

c) 20 m i 30 m

178. Oddawanie skoków na skokochron duży podczas ćwiczeń odbywa się:

a) maksymalnie z 2 piętra

b) nie powinno się skakać

c) z dowolnej wysokości nie przekraczającej wskazań producenta

179. Do urządzeń wykrywania i pomiaru temperatury stosuje się:

a) piknometry punktowe, skanery liniowe i kamery termowizyjne

b) pirometry punktowe, skanery liniowe i kamery termowizyjne 

c) pirometry punktowe, skanery termowizyjne i kamery liniowe

180. Skokochron używamy podczas ewakuacji:

a) zawsze, kiedy jest taka możliwość

b) nigdy, bo jest za duże ryzyko

c) w ostateczności, gdy nie ma innych możliwości

181. Sprzęt ochrony dróg oddechowych dzielimy na:

a) monitorujący, filtrujący

b) monitorujący, izolujący

c) filtrujący, izolujący

182. Dokumentacja określająca warunki techniczne eksploatacji sprzętu ochronny układu oddechowego to:

a) książka techniczno-ruchowa

b) książka paszportowa

c) książka kontroli sprzętu

183. Do obliczania czasu pracy strażaka w aparacie powietrznym potrzebne są następujące dane:

a) pojemność wodna butli, intensywność oddychania strażaka, ciśnienie powietrza w 
butli

b) ciśnienie robocze

c) ciśnienie próbne powietrza

184. Wśród znaków trwałych umieszczanych na metalowej butli powietrznej wyróżnia się:

a) termin wprowadzenia do jednostki

b) waga butli bez powietrza  

c) ciśnienie próbne powietrza

185. Ile stopni redukcji występuje w aparacie powietrznym nadciśnieniowym:

a) 1

b) 2

c) 3

186. Reduktor ciśnienia w sprzęcie ochrony dróg oddechowych ma za zadanie:

a) kierowanie wydychanego powietrza do maski wewnętrznej

b) dawkowania i wytwarzania nadciśnienia w masce

c) kierowanie wydychanego powietrza na zewnątrz

187. Zawór dodawczy w automacie oddechowym służy do:

a) zwiększenia dawki powietrza

b) zapowietrzenia układu

c) sprawdzenia zadziałania sygnalizatora akustycznego

188. Sygnalizator akustyczny stosowany w sprzęcie ochrony dróg oddechowych informuje o:

a) uruchomieniu rezerwy powietrza

b) bezruchu ratownika

c) zakończeniu rezerwy powietrza

189. W masce do aparatu nadciśnieniowego panuje ciśnienie:

a) równe ciśnieniu atmosferycznemu

b) niższe od ciśnienia atmosferycznego

c) wyższe od ciśnienia atmosferycznego

190. Kontrola maski odbywa się:

a) co 1 rok

b) po każdym użyciu

c) przynajmniej raz na dwa lata

191. Do czyszczenia i dezynfekcji masek aparatów powietrznych należy stosować:

a) alkohol etylowy

b) alkohol metylowy

c) środek zgodny ze wskazaniem producenta

192. Sprawdzenie szczelności maski należy przeprowadzić:

a) przed założeniem maski

b) po założeniu maski

c) po każdorazowym użyciu

193. Zadaniem sprzętu izolacyjnego (dielektrycznego) jest:

a) odizolowanie ratowników od urządzeń elektroenergetycznych, które znajdują się w Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych

b) odizolowanie ratowników od osób poszkodowanych, u których występuje krwotok zewnętrzny

c) odizolowanie ratowników od części urządzeń elektroenergetycznych, które są lub mogą się znaleźć pod napięciem w czasie prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych

194. Proporcja paliwa i oleju, jaka winna być zachowana podczas przygotowania mieszanki paliwowo-olejowej stosowanej do napędu silników dwusuwowych, zależy od: 

a) zaleceń producenta sprzętu

b) rodzaju oleju 

c) długości prowadnicy

195. W ramach obsługi codziennej pilarki łańcuchowej do drewna nie wykonujemy: 

a) czyszczenia filtra paliwa w zbiorniku paliwa

b) smarowania łańcucha

c) regulacji napięcia łańcucha

196. Podczas przenoszenia unieruchomionej pilarki do drewna prowadnica powinna być skierowana:

a) do przodu

b) do tyłu

c) w górę

197. Technika cięcia elementów stalowych tarczą tnącą polega między innymi na:

a) utrzymaniu średnich obrotów tarczy ściernej

b) doprowadzeniu wody do tarczy w celu chłodzenia tarczy

c) utrzymaniu maksymalnych obrotów tarczy tnącej

198. Przy doborze tarczy ściernicowej (korundowej) do przecinarki należy uwzględnić między innymi:

a) tylko kierunek obrotu tarczy

b) maksymalną prędkość obrotową tarczy i średnicę zewnętrzną tarczy

c) grubość tarczy i termin jej przydatności 

199. Piły tarczowe do cięcia stali i betonu należą do sprzętu:

a) burzącego, podręcznego 

b) ratowniczego, pomocniczego

c) burzącego, mechanicznego

200. Przed podłączeniem reduktora do butli powietrznej (sprzęt pneumatyczny) należy:

a) poluzować śrubę nastawną reduktora, odkręcając ją w lewo

b) odkręcić zawór iglicowy

c) podłączyć przewód do sterownika

201. Ratownicze zestawy pneumatyczne podnoszące niskiego ciśnienia niskociśnieniowe powinny pracować:

a) niezależnie od pozycji poduszki

b) pracować pionowo lub pod kątem do 45o 

c) tylko w płaszczyźnie pionowej

202. Wewnętrzne wzmocnienia stosowane w siłownikach pneumatycznych niskociśnieniowych zapobiegają:

a) wybrzuszeniom płaszczyzny dolnej i górnej 

b) wybrzuszeniom płaszczyzn bocznych

c) nie mają wpływu na wybrzuszenia płaszczyzn poduszki, tylko na wzrost bezpieczeństwa

203. Ustawienie dwóch siłowników niskociśnieniowych jeden na drugim podczas operacji podnoszenia elementu jest:

a) ogólnie dozwolone

b) dozwolone w szczególnych sytuacjach

c) zabronione

204. Jaką maksymalną ilość siłowników pneumatycznych podnoszących niskociśnieniowych można ułożyć w stosie ?

a) 2

b) 4

c) siłowników pneumatycznych niskociśnieniowych nie można układać w stosie

205. Bezpośrednio do butli powietrznej w siłowym zestawie pneumatycznym podnoszącym podłączamy:

a) urządzenie sterujące

b) reduktor

c) poduszki

206. Olej hydrauliczny w ratowniczym zestawie hydraulicznym należy sprawdzać: 

a) przed każdym uruchomieniem pompy 

b) raz w roku podczas corocznego przeglądu sprzętu silnikowego

c) po wymianie oleju silnikowego

207. Po zakończeniu pracy ratowniczymi zestawami hydraulicznymi należy elementy robocze:

a) sprowadzić do maksymalnego rozwarcia

b) sprowadzić do maksymalnego zwarcia

c) sprowadzić do niepełnego zwarcia – wielkość szczeliny nie jest szczególnie istotna

208. W samochodach osobowych, w których kolumna kierownicy jest łączona przegubami, odciąganie kolumny, w celu wykonania dostępu do kierowcy przy użyciu rozpieraczy i łańcuchów jest:

a) dozwolone

b) zabronione

c) dozwolone, ale z zachowaniem środków ostrożności

209. W jakim położeniu należy pozostawić po użyciu ramiona rozpieracza?

a) końcówki ramion powinny być oddalone od siebie o ok. 10 - 15 mm

b) końcówki ramion powinny być oddalone od siebie o ok 100 - 150 mm

c) końcówki ramion należy zewrzeć ze sobą w dowolnym położeniu ramienia

210. Po każdorazowym użyciu rozpieracza ramieniowego:

a) ramiona należy dokładnie zamknąć do pozycji styku, dzięki czemu urządzenie jest odciążone mechanicznie i hydraulicznie

b) ramiona należy ustawić w pozycji maksymalnego rozwarcia, dzięki czemu urządzenie jest odciążone mechanicznie i hydraulicznie

c) ramiona należy zamknąć do pozycji rozwarcia około 15 mm, dzięki czemu urządzenie jest odciążone mechanicznie i hydraulicznie

211. Nożycami hydraulicznymi nie należy ciąć:

a) koła kierownicy pojazdu

b) sprężyn układu zawieszenia pojazdu

c) poszycia drzwi pojazdu 

212. Przed uruchomieniem agregatu prądotwórczego należy:

a) uziemić agregat 

b) podłączyć urządzenia odbiorcze

c) sprawdzić działanie urządzeń zabezpieczających

213. Oznaczenie IP dotyczy stopnia:

a) zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem energii elektrycznej

b) zabezpieczenia przeciwwybuchowego

c) zabezpieczenia przed ciałami obcymi i wodą

214. Do pracy w strefach zagrożonych wybuchem dopuszcza się sprzęt wykonany w klasie: 

a) Ex

b) EC

c) IP

215. Co to oznacza symbol Ex

a) urządzenie może pracować w wysokich temperaturach

b) urządzenie jest w wykonaniu przeciwwybuchowym 

c) nie ma takiego oznaczenia

216. Pirometry służą do:
a) oznaczania stężeń substancji niebezpiecznych

b) wykrywania substancji niebezpiecznych

c) bezkontaktowego pomiaru temperatury

217. W celu wyboru właściwego ubrania, stanowiącego ochronę ratownika, kierujący działaniami ratowniczymi przez wpuszczeniem ratowników do strefy zagrożenia winien ustalić:

a) kierunek wiatru

b) ukształtowanie terenu

c) rodzaj niebezpiecznej substancji

218. W chemoodpornym ubraniu gazoszczelnym nadciśnienie panujące wewnątrz ubrania zapewnia:

a) komfort pracy związany z poprawą mikroklimatu, panującego wewnątrz ubrania

b) zabezpieczenie przed przenikaniem substancji z zewnątrz do wnętrza ubrania, podczas wystąpienia niewielkich nieszczelności

c) dobra wentylację ubrania

219. Zawór wydechowy w ubraniu gazoszczelnym ma za zadanie:
a) umożliwić pobór powietrza przez ratownika 

b) umożliwić właściwą wymianę powietrza wydychanego i utrzymać niewielkie nadciśnienie wewnątrz ubrania

c) umożliwić pracę bez użycia sprzętu ODO

220. W ubraniu gazoszczelnym można pracować podczas dużego promieniowania cieplnego:

a) tak – temperatura otoczenia nie wpływa jego szczelność i wytrzymałość

b) nie – podwyższona temperatura może spowodować jego uszkodzenie

c) zależy od intensywności wzrostu temperatury

221. Czynności naprawcze chemoodpornych ubrań gazoszczelnych:

a) wykonujemy we własnym zakresie na miejscu akcji

b) wykonujemy we własnym zakresie w JRG PSP

c) powinny być przeprowadzone tylko w autoryzowanych punktach serwisowych 

222. Próbę szczelności chemicznego chemoodpornego ubrania gazoszczelnego wykonuje się

a) po każdorazowym użyciu 

b) po pięciu użyciach

c) co dwa lata

223. Który element w chemicznym ubraniu gazoszczelnym można wymienić, nie korzystając z autoryzowanego serwisu:

a) zamek


b) rękawy


c) membranę zaworu nadmiarowego

224. Chemoodporne ubrania gazoszczelne przechowuje się magazynie w następujący sposób:

a) zwinięte i ułożone na wyściełanej półce

b) powieszone na uchwycie, może dotykać podłoża 

c) w stanie napompowanym w dowolnej pozycji

225. Eksplozymetry najczęściej kalibrowane są na:

a) metan

b) etan

c) propan-butan

226. Przyrządy pomiarowe do pomiaru stężeń gazów wybuchowych to:

a) spirometry

b) manometry

c) eksplozymetry

227. Do pomiaru i identyfikacji substancji chemicznych stosowane są:

a) kalorymetryczne rurki wskaźnikowe eksplozymetry wielofunkcyjne mierniki gazów i analizatory wielofunkcyjne 

b) kolorymetryczne rurki wskaźnikowe wielofunkcyjne mierniki gazów i analizatory wielofunkcyjne

c) kolorymetryczne rurki wskaźnikowe dozymetry wielofunkcyjne mierniki gazów i analizatory wielofunkcyjne

228. Na wyświetlaczu toksymetru stężenie gazu pojawia się w:

a) ppm

b) DGW

c) GGW

229. Papierki wskaźnikowe służą do:

a) określenia stopnia palności

b) przybliżonego określenia pH substancji 

c) pomiaru objętości substancji

230. Eksplozymetr służy do:

a) pomiaru parametrów toksyczności 

b) pomiaru parametrów wybuchowości 

c) pomiaru energii wybuchu

231. Przyrządy do pomiaru stężeń gazów toksycznych należy włączać i wyłączać:

a) w strefie, w której prawdopodobnie znajdują się substancje niebezpieczne

b) w strefie bezpiecznej (czystej)

c) nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie

232. Do wykrywania gazów palnych stosuje się:

a) indykatory

b) eksplozymetry

c) toksynomierze

233. Określenie odczynu roztworu może być dokonywane za pomocą:

a) indykatorów

b) eksplozymetrów

c) toksynomierzy

234. Wśród nadruków na rurkach wskaźnikowych do pomiaru ilościowego występuje:

a) skala 

b) wartość NDSCh

c) wartość NDS

235. Eksplozymetry to elektroniczne przyrządy pomiarowe służące do wykrywania oraz oznaczania stężeń:

a) stężeń substancji trujących

b) gazów oraz par cieczy palnych

c) odczynów PH

236. Litera „n” na rurce wskaźnikowej określa:

a) rurkę do azotu 

b) numer seryjny

c) liczbę zassań niezbędnych do prawidłowego wskazania

237. pH – metr to urządzenie do:

a) pomiaru właściwości utleniających/redukujących badanej próbki

b) pomiaru ogólnej zawartości rozpuszczonych w wodzie/próbce soli mineralnych

c) ilościowego pomiaru kwasowości i zasadowości roztworów

238. Urządzenie TMX 412 umożliwia wykrywanie obecności:
a) do czterech rodzajów gazów

b) do sześciu rodzajów gazów

c) do ośmiu rodzajów gazów  

239. Żółty pokrowiec zakładany na poduszkę pneumatyczną uszczelniającą służy do:

a) zabezpieczania poduszki przed uszkodzeniami mechanicznymi

b) zabezpieczenia poduszki przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia roboczego

c) zabezpieczenia przed substancjami agresywnymi

240. Poduszki uszczelniające podciśnieniowe służą do:

a) do uszczelniania długich wzdłużnych pęknięć rurociągów

b) do uszczelniania studzienek kanalizacyjnych

c) do uszczelniania nieszczelności płaszczy cystern

241. Pompa perystaltyczna to pompa:

a) pompa wężowa

b) pompa śmigłowa

c) pompa membranowa

242. Pompa wężowa (perystaltyczna) służy do:

a) pompowania substancji chemicznych tylko o temperaturze otoczenia tej substancji niezależnie od rodzaju umieszczonego w niej węża

b) pompowania każdej substancji chemicznej w każdej temperaturze tej substancji niezależnie od odporności chemicznej umieszczonego w niej węża

c) pompowania substancji chemicznych w zależności od odporności chemicznej umieszczonego w niej węża

243. Pompy do wypompowywania substancji chemicznie niebezpiecznych z beczek butli szklanych itp. to pompy:

a) wężowe

b) śmigłowe

c) membranowe

244. Węże chemiczne w oplocie stalowym stosowane są do przepompowywania:

a) kwasów i zasad

b) substancji ropopochodnych

c) wszystkich substancji

245. W strefie „0” można zastosować pompę:
a) membranową

b) beczkową NIRO

c) przelewową

246. Do pracy w strefie zagrożenia wybuchem „0” dopuszczona jest pompa:

a) NIRO – beczkowa 

b) Mast – przelewowa

c) Depa Elro – wężowa

247. Pompa beczkowa wykonana z PP (polipropylenu) może być używana w strefie 0:

a) tak – jest to pompa uniwersalna i zawsze można ją używać w tej strefie

b) nie – ponieważ występuje zagrożenie elektrycznością statyczną

c) zależy tylko od temperatury zapłonu pompowanej cieczy

248. Czy pompa NIRO może być używana w strefie „0”?
a) tak

b) nie – ponieważ występuje zagrożenie elektrycznością statyczną

c) zależy tylko od temperatury zapłonu pompowanej cieczy

249. Pompa beczkowa z PP (koloru żółtego) służy do:
a) pompowania cieczy palnych

b) pompowania cieczy żrących (ługów i kwasów) 

c) do pompowania cieczy łatwopalnych i kwasów

250. Wąż z polichlorku winylu (PCV) to:

a) wąż ssawno – tłoczny odporny na oleje i rozcieńczone kwasy

b) wąż ssawny do pompowania rozpuszczalników

c) wąż ssawno – tłoczny do pompowania stężonych zasad

251. Perystaltyczna pompa wężowa ELRO służy do:

a) pompowania substancji palnych  żrących i o dużej lepkości

b) przetłaczania wszystkich substancji palnych i agresywnych

c) przepompowywania tylko substancji agresywnych

252. Ręczna pompa membranowa służy do pompowania substancji:
a) palnych i żrących

b) tylko żrących

c) kleistych

253. Za pomocą pompy beczkowej „NIRO” można pompować ciecze:

a) żrące i palne

b) tylko żrące

c) kleiste

254. Jaką pompę użyjesz do przepompowania MAZUTU:

a) pompa turbinowa

b) pompa beczkowa

c) pompa z wężem hypalonowym

255. Niebiesko-biało-zielonymi rombami oznaczono:



a) wąż kwasoodporny


b) wąż uniwersalny


c) wąż z PCV



256. Przy doborze rodzaju zbieraczy olejowych szczególną uwagę należy zwrócić na:

a) lepkość zbieranej cieczy ropopochodnej

b) grubość warstwy zbieranej cieczy ropopochodnej

c) rodzaj akwenu z którego zbieramy ciecz ropopochodną 

257. Do zbierania oleju o dużej lepkości służą:

a) zbieracze sorpcyjne

b) zbieracze przelewowo – pompowe

c) podajnik śrubowy

258. Zbieracz przelewowy służy do:

a) ograniczania w sposób chemiczny rozlewisk substancji ropopochodnej

b) zbierania i umożliwienia odpompowania przy pomocy pompy filmu substancji ropopochodnej z powierzchni wody

c) zbierania i przetłaczania każdej substancji niebezpiecznej z powierzchni wody, pod warunkiem że posiada duża gęstość – tzw. spływ grawitacyjny do środka zbieracza

259. Zbieracz przelewowo-pompowy to urządzenie służące do:

a) zbierania oleju z powierzchni gruntu

b) zbierania mieszaniny wodno-olejowej z powierzchni wody

c) oddzielania wody od oleju po zebraniu go z powierzchni wody

260. Zapora przeciwolejowa składająca się z pływaka fartucha i balastu to:

a) zapora sztywna pomostowa

b) zapora sorpcyjna

c) zapora elastyczna płaszczowa 

261. Separator to urządzenie służące do:

a) przepompowanie substancji niebezpiecznej

b) oddzielenie substancji ropopochodnej od wody 

c) zbiornik do przewozu substancji niebezpiecznej

262. Rękawy sorpcyjne służą do:

a) ograniczenia rozlewu i zebrania substancji ropopochodnej 

b) wykrycia rodzaju substancji

c) uszczelniania przy wyciekach z cystern

263. Jaką gaśnicą można gasić odzież płonącą na człowieku:

a) śniegową

b) wodno-mgłową

c) proszkową

264. Która z gaśnic będzie najskuteczniejsza w gaszeniu cieczy ropopochodnej:

a) pianowa

b) proszkowa

c) śniegowa

265. Pilarka spalinowa posiada:

a) 1 filtr

b) 2 litry

c) 3 filtry

d) 4 filtry

266. Za bezpieczną pracę pilarką odpowiada:

a) segment napinający

b) prowadnica 

c) wychwyt łańcucha 

d) zębatka oporowa

267. Jakiej wielkości powinien być wlot ssawny w autopompie:

a) średnica 110

b) średnica 75

c) średnica 52

d) średnica 150

268. Dowódca Zastępu z PSP powinien posiadać hełm:

a) koloru czerwonego ze srebrnym otokiem

b) koloru czerwonego z brązowym otokiem

c) koloru białego z brązowym otokiem

269. KDR poziomu interwencyjnego powinien być oznakowany  kamizelką taktyczną:

a) biało – brązową

b) biało – zieloną

c) biało – niebieską

270. KDR poziomu taktycznego powinien być oznakowany  kamizelką taktyczną:

a) biało – brązową

b) biało – zieloną

c) biało – niebieską

271. KDR poziomu strategicznego powinien być oznakowany  kamizelką taktyczną:

a) biało – brązową

b) biało – zieloną

c) biało – niebieską

272. Do środków ochrony indywidualnej strażaka zaliczamy:

a) hełm, buty strażackie, ubranie specjalne, rękawice specjalne kominiarkę

b) toporek, szelki ratownicze lub pas strażacki, zatrzaśnik

c) ubranie i buty koszarowe

273. Czy kamera termowizyjna znajdzie zastosowanie podczas:

a) działania poszukiwawcze osób zaginionych i zasypanych

b) w działaniach z zakresu ratownictwa chemicznego

c) podczas pożarów ukrytych

d) wszystkie powyższe są prawidłowe 
IV. Prawa I Obowiązki Operatora Pojazdu / Sprzętu Pożarniczego

274. Po przybyciu na miejsce zdarzenia kierowca pojazdu pożarniczego:

a) powinien wyłączyć silnik pojazdu

b) wedle uznania, może wyłączyć silnik lub nie

c) powinien mieć włączone w pojeździe niebieskie światła błyskowe

275. W przypadku prowadzenia akcji ratowniczej w obrębie drogi publicznej pojazdy ratownicze powinny mieć:

a) włączone tylko pełne oświetlenie zewnętrzne

b) włączone pełne oświetlenie zewnętrzne i światła ostrzegawcze

c) włączone tylko światła ostrzegawcze

276. Podczas jazdy do pożaru (w ruchu uprzywilejowanym) dowódca ma prawo:

a) żądać zwiększenia prędkości

b) nakazania zmniejszenia prędkości

c) decydować o prędkości pojazdu (zmniejszyć lub zwiększyć prędkość)

277. Czy samochód pożarniczy jadący do zdarzenia bez sprawnego sygnału dźwiękowego jest traktowany jako uprzywilejowany w ruchu ?  

a) zawsze

b) w wyjątkowych przypadkach

c) nie jest traktowany jako pojazd uprzywilejowany 

278. Czy kierowca pojazdu uprzywilejowanego udającego się do zdarzenia ma obowiązek jazdy w hełmie:

a) tak

b) nie

c) tak tylko podczas występowania niekorzystnych warunków drogowych

279. Pojazdem uprzywilejowanym jest pojazd:

a) wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi 

b) wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie 

c) wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi

280. Kolumna pojazdów uprzywilejowanych oznakowana jest:

a) nie wymagane jest dodatkowe oznakowanie, poza obowiązującym dla samochodów uprzywilejowanych

b) światłem błyskowym czerwonym tylko na początku kolumny

c) dodatkowym światłem błyskowym czerwonym na początku i końcu kolumny

281. Kierowca ma obowiązek na polecenie dowódcy:

a) zwiększyć prędkość jazdy

b) zmniejszyć prędkość jazdy

c) zignorować polecenia dowódcy w tym zakresie

282. Czy dowódca zastępu (sekcji) może nakazać kierowcy samochodu pożarniczego podczas jazdy alarmowej do zdarzenia szybszą jazdę:

a) tak

b) nie

c) tylko wtedy kiedy istnieje poważne zagrożenie życia lub mienia znacznej wartości

283. Za stan techniczny i sprawność samochodu pożarniczego, który powrócił z akcji odpowiedzialny jest:

a) kierowca

b) dowódca

c) konserwator

284. Za skutki nieprzestrzegania przepisów Prawa o ruchu drogowym przez samochód uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność:
a) dowódca

b) osoba prowadząca pojazd uprzywilejowany

c) inny kierowca lub użytkownik drogi

285. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować odległość:

a) 10 m

b) 30 m

c) bezpieczną dostosowaną do prędkości i warunków drogowych

286. Czy kierowca jadący alarmowo do akcji samochodem uprzywilejowanym może przejechać skrzyżowanie na czerwonym świetle:

a) może - pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności

b) nie może

c) może - bez względu na znaki wydawane przez kierującego ruchem drogowym na skrzyżowaniu

287. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym ma prawo nie stosować się do obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności tylko gdy:

a) pojazd uczestniczy w akcji ratowniczej ma włączone: światła drogowe lub mijania, światła niebieskie błyskowe, sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie

b)  ma włączone: światła drogowe lub mijania, światła niebieskie błyskowe, sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie

c) ma włączone światła niebieskie błyskowe, sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie

288. Po dojechaniu na miejsce wypadku drogowego kierujący powinien ustawić samochód:

a) w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas prowadzenia akcji

b) w miejscu wyznaczonym przez policjanta

c) w miejscu wybranym przez siebie

289. Po dojeździe na miejsce zdarzenia mającego miejsce na jezdni, załoga wychodzi z kabiny: 

a) drzwiami na stronę jezdni 

b) drzwiami na stronę pobocza

c) nie ma znaczenia, w którą stronę

290. Na skrzyżowaniu dróg równorzędnych spotykają się dwa pojazdy uprzywilejowane: Policja i Straż Pożarna. Który z wymienionych pojazdów ma pierwszeństwo:

a) Straż Pożarna

b) Policja

c) pojazd nadjeżdżający z prawej strony

291. Po ogłoszeniu alarmu kierowca może wyjechać z garażu:

a) natychmiast, gdy zajmie miejsce w kabinie

b) gdy cała załoga jest w pojeździe

c) na polecenie dowódcy – „odjazd”

292. Za mocowanie sprzętu na samochodzie odpowiada:

a) dowódca sekcji

b) dowódca zastępu

c) kierowca

293. Podczas jazdy do zdarzenia nocą przez teren zabudowany sygnały dźwiękowe należy:

a) wyłączyć, ponieważ zakłócamy ciszę nocną

b) nie wyłączać

c) jest to obojętne – zależne od umiejętności kierowcy 

294. Po akcji ratowniczo – gaśniczej należy:

a) uzupełnić wodę w zbiorniku

b) sprawdzić stan ogumienia

c) sprawdzić luzy w układzie kierowniczym

295. Po podaniu wody gaśniczej w linię gaśniczą operator-kierowca powinien:

a) podawać prąd wodny prądownicą

b) nadzorować linię gaśniczą

c) stale nadzorować pracę sprzętu silnikowego
V. Taktyka działań gaśniczych
296. Definicją pożaru jest:

a) Wystąpienie procesu spalania powodujące zagrożenie dla otoczenia

b) Niekontrolowany proces palenia w miejscu do tego nie przeznaczonym

c) Każde zjawisko palenia budzące niepokój społeczeństwa, powodujące wezwanie jednostek ochrony przeciwpożarowej

297. Spalanie cieczy palnych gazów i ciał stałych, które w wyniku ogrzewania wytwarzają palną fazę lotną określamy jako:

a) żarzenie

b) spalanie bezpłomieniowe

c) spalanie płomieniowe

298. Czynnikami niezbędnymi do rozpoczęcia procesu spalania są:

a) materiał palny, utleniacz, bodziec energetyczny

b) tylko materiał palny i utleniacz

c) tylko materiał palny i bodziec energetyczny o odpowiedniej mocy

299. Sporządzając informację z pożaru traw o powierzchni 110 ha, zakwalifikujesz ten pożar jako:

a) Bardzo duży

b) Duży

c) Średni

d) Mały

300. Pożar podpowierzchniowy występuje:

a) Na kondygnacjach podziemnych obiektów budowlanych

b) W głębszych warstwach gruntowych, najczęściej na terenach łąk i lasów

c) W każdym przypadku, gdy źródło ognia znajduje się poniżej poziomu gruntu

301. Które z poniższych rodzajów pożarów zaliczamy w całości do pożarów leśnych:

a) podpowierzchniowe pokrywy gleby całkowitego drzewostanu

b) podpowierzchniowe wewnętrzne podszytów

c) podrostów składów drewna drzewostanu

302. Podczas pożaru pokrywy gleby i podszytów w lasach przeciętna prędkość rozprzestrzeniania się frontu pożaru wynosi

a) 1-5 m/s

b) 1-5 m/min

c) 5-10 m/min

303. Podczas pożarów w lasach front przesuwa się w kierunku:

a) Zgodnym z kierunkiem wiatru, zależnie od prędkości wiatru

b) Zawsze równomiernie w każdym kierunku

c) Zależnym od rodzaju drzewostanu

304. Podczas pożaru wierzchołkowego w lasach średnia prędkość rozprzestrzeniania się frontu pożaru wynosi:

a) 5-10 m / min

b) 10-40 m / min

c) 40-100 m /min

305. Najgroźniejszym i najbardziej niebezpiecznym pożarem lasu jest pożar:

a) całkowity drzewostanu

b) podszytów

c) pokrywy gleby

306. Temperatura płomieni przy pożarze składowiska cieczy ropopochodnych wynosi ok.:

a) 700-8000C

b) 1100-13000C

c) 2000-22000C

307. Pożary wewnętrzne dzielimy na:

a) pojedyncze i wielokondygnacyjne

b) ukryte i otwarte

c) parterowe i piętrowe

308. Pożar średni to pożar:

a) instalacji technologicznej, przy którym podano 17 prądów gaśniczych

b) w wyniku którego spaleniu uległo część obiektu o kubaturze 420 m3
c) w wyniku którego spaleniu uległ obiekt o powierzchni 380 m2
309. Który z niżej podanych pożarów zakwalifikujesz jako duży:

a) lasów, upraw, traw, torfowisk lub nieużytków o powierzchni ponad 100 ha

b) odwiertu gazu ziemnego, gdy podczas działań podano 10 prądów gaśniczych

c) składowiska opon o powierzchni 700 m2 

310. W trakcie akcji gaśniczej podczas pożaru lasu podano 13 prądów gaśniczych. Jaką wielkość pożaru wpiszesz do informacji ze zdarzenia? 

a) Duży

b) Bardzo duży

c) Zależy jaka była powierzchnia pożaru

311. Likwidując pożar, którego powierzchnia lub kubatura nie byłą cechą odzwierciedlającą skalę działań gaśniczych, podano 13 prądów gaśniczych. Jaką wielkość pożaru wpiszesz do informacji ze zdarzenia? 

a) Średni

b) Duży

c) Bardzo duży

312. Po zakończonych działaniach gaśniczych stwierdziłeś, że pożarem objęte było 70m² powierzchni oraz 355m³ jego kubatury. Podczas sporządzania informacji ze zdarzenia zdarzenie to zaznaczysz jako pożar:

a) mały

b) średni

c) duży

d) bardzo duży 

313. Pożar obejmujący kilka kondygnacji jednego obiektu lub pożar zespołu obiektów to:

a) Pożar otwarty

b) Pożar blokowy

c) Pożar przestrzenny

314. Inicjowanie procesu spalania to:

a) podpalenie

b) zapalenie  

c) utlenianie

315. W modelowym rozwoju pożaru w pomieszczeniu zamkniętym zjawisko rozgorzenia występuje:

a) w fazie drugiej

b) na granicy fazy pierwszej i drugiej

c) na granicy fazy drugiej i trzeciej

316. Nagłe rozprzestrzenienie się pożaru poprzez nie spalone pary i gazy palne zebrane pod sufitem, któremu towarzyszą efekty akustyczne nazywamy:

a) rozgorzeniem

b) burzą ogniową

c) wstecznym ciągiem płomieni

317. Rozgorzeniem nie jest:

a) przejście od pożaru kontrolowanego przez paliwo do pożaru kontrolowanego przez wentylację

b) gwałtowne przejście pożaru z fazy I w fazę II

c) spalanie powierzchniowe

318. Które z poniższych stwierdzeń opisuje zjawisko rozgorzenia

a) cechą charakterystyczną jest to, że po wystąpieniu rozgorzenia pożar nie pozostaje w tym stanie

b) jest to przejście ze spalania miejscowego w spalanie przestrzenne

c) jest to zjawisko mogące wystąpić na granicy fazy II – pożaru w pełni rozwiniętego, a III fazy stygnięcia

d) przyrost temperatury jest proporcjonalny do czasu

319. Przy pożarach lasów zjawisko rozgorzenia może wystąpić:

a) przy pożarach całkowitych drzewostanu

b) przy pożarach poszycia

c) jest ono niemożliwe

320. Który z symptomów nie jest właściwy dla wstecznego ciągu płomieni:

a) deficyt tlenowy

b) deficyt palnych par i gazów w pomieszczeniu, w którym jest pożar

c) pulsujący okresowy charakter

321. Warunki sprzyjające wystąpieniu zjawiska „ognistego podmuchu”

a) wysoka zawartość tlenu i obecność CO2

a) obecność CO i niska zawartość tlenu

b) niska zawartość tlenu i obecność CO2

c) obecność CO oraz brak bodźca energetycznego

322. Temperatura pożaru wewnętrznego jest to:

a) uśredniona po objętości pomieszczenia objętego pożarem temperatura gazów pożarowych, wypełniających to pomieszczenie z wyłączeniem strefy spalania

b) temperatura płomienia mierzona w jego części górnej

c) temperatura strefy spalania mierzona u podstawy tej strefy

323. Temperaturą pożaru zewnętrznego nazywamy:

a) uśrednioną po objętości temperaturę gazów pożarowych mierzoną w promieniu do 25 m od granicy strefy spalania

b) uśrednioną po objętości płomienia temperaturę strefy spalania

c) temperaturę gazów pożarowych mierzoną na granicy strefy spalania

324. W trójfazowym modelu pożaru, pożar wewnętrzny osiąga najwyższą temperaturę w:

a) I fazie

b) II fazie

c) III fazie

325. Liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru jest to:

a) prędkość przesuwania się frontu płomienia po powierzchni materiału palnego

b) prędkość,  z jaką następuje ubytek masy paliwa ulegającemu spalaniu

c) szybkość, z jaką następuje powierzchniowe zwęglanie się materiału palnego 

326. Czy stwierdzenie że „zjawisko konwekcji w środowisku pożarowym jest główną przyczyną pionowego transportu ciepła poprzez ogrzane gazy” jest:
a) prawdziwe

b) fałszywe

327. Gwałtowne (chwilowe) spalanie mieszaniny gazowo – powietrznej połączone ze wzrostem ciśnienia to:

a) Detonacja

b) Wybuch fizyczny

c) Wybuch chemiczny

328. Zapalenie się mieszaniny powietrzno – gazowej lub powietrzno – pyłowej to:

a) Podpalenie

b) Samozapalenie

c) Zapłon

329. Które stwierdzenie jest prawdziwe:

a) Im niższe jest stężenie palnych gazów, par palnych cieczy, pyłów lub włókien palnych ciał stałych w powietrzu tym niższe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu

b) Im wyższe stężenie palnych gazów, par palnych cieczy, pyłów lub włókien palnych ciał stałych w powietrzu tym wyższe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu

c) Wybuch jest możliwy tylko w przedziale wybuchowości określonym przez dolną i górną granicą stężenia w powietrzu

330. Czynnikami inicjującymi wybuch mogą być:

a) Tylko przedmioty o temperaturze wyższej niż temperatura zapłonu mieszaniny gazowo powietrznej

b) Tylko otwarty płomień iskra elektryczności statycznej i łuk elektryczny

c) Dowolne źródło o energii wyższej niż min. energia zapłonu

331. Dolną granicę wybuchowości dla gazów wyraża się w:

a) g/m3 s-1 

b) g/m2 
c) procentach i g / m3
d) g/cm3 

332. W pożarze wewnętrznym w strefie oddziaływania cieplnego – podstawowym sposobem transportu energii cieplnej jest:

a) unoszenie

b) promieniowanie

c) przewodzenie

333. W warunkach środowiska pożarowego transport  ciepła poprzez przewodzenie ma zasadnicze znaczenie dla:
a) nagrzewania się gazów pożarowych 

b) nagrzewania się elementów konstrukcyjnych obiektu

c) wzrostu liniowej prędkości rozprzestrzeniania się pożaru

334. Zjawisko kondukcji polega na:

a) Ogrzewaniu produktów spalania i ich unoszeniu

b) Przenoszeniu energii cieplnej przez materiały przewodzące ciepło

c) Uszkodzeniu warstw izolujących pod wpływem energii wytworzonej podczas pożaru

335. W warunkach pożaru zjawisko radiacji polega na:

a) Transportowaniu energii cieplnej przy wykorzystaniu pojemności cieplnej gazów i dymów pożarowych

b) Transportowaniu energii cieplnej w drodze promieniowania

c) Występuje jedynie w pożarach, podczas których doszło do rozszczelnienia źródeł promieniotwórczych 

336. Podczas pożaru w wyniku konwekcji:

a) Następuje rozszczelnienie okien i drzwi i wyparcie dymów z pomieszczenia

b) Następuje transport energii cieplnej ku górze i rozgrzanie stropów

c) Następuje podgrzewanie materiałów znajdujących się w strefie przypodłogowej

337. Rozwój pożaru to:

a) Przebieg pożaru do czasu podania pierwszego prądu gaśniczego

b) Sytuacja w której następuje intensyfikacja procesów związanych ze spalaniem

c) Zwiększanie powierzchni objętej pożarem 

338. Dla której z faz rozwoju pożaru charakterystycznym jest termiczny rozkład materiału palnego 

a) Faza I - swobodny rozwój

b) Faza II - rozgorzenie

c) Faza III - spalanie pełne

d) Faza IV - wygasanie

339. Dla której z faz rozwoju pożaru charakterystycznym jest gwałtowny wzrost intensywności spalania:

a) swobodny rozwój

b) rozgorzenie

c) spalanie pełne

d) wygasanie

340. Podczas której z faz rozwoju pożaru działania gaśnicze są najbardziej efektywne:

a) swobodny rozwój

b) rozgorzenie

c) spalanie pełne

d) wygasanie

341. Rozprzestrzenianie się pożaru to:

a) Intensyfikacja procesów związanych ze spalaniem

b) Zwiększanie przez pożar powierzchni lub kubatury

c) Zwiększenie powierzchni zagrożonej w wyniku promieniowania cieplnego

342. Pojęcie lokalizacji pożaru odnosi się do:

a) Pojęcia rozwoju pożaru

b) Pojęcia rozprzestrzeniania się pożaru

c) Miejsca w którym dostrzeżono źródło pożaru

343. Liniową szybkość spalania zaliczamy do parametrów

a) Rozwoju pożaru

b) Lokalizacji pożaru

c) Rozprzestrzeniania się pożaru

344. Końcowy etap działań polegający na ostatecznym ugaszeniu pożaru i wykluczeniu możliwości jego wznowienia to:

a) likwidacja pożaru

b) lokalizacja pożaru

c) opanowanie pożaru

345. Wykipienie i wyrzut należą do charakterystycznych zjawisk towarzyszących pożarom zbiorników:

a) z alkoholami

b) z lekkimi węglowodorami

c) z mieszaninami różnych węglowodorów 

346. Wykipienie lub wyrzut cieczy może nastąpić w zbiorniku podczas pożaru:

a) mazutu

b) benzyny

c) alkoholu

347. Reakcja egzotermiczna przebiega:

a) z wydzieleniem ciepła do otoczenia

b) z pobieraniem ciepła z otoczenia

c) ciepło reakcji nie ma związku z otoczeniem

348. Do których z niżej wymienionych substancji odnosi się pojęcie BLEVE:
a) materiały wybuchowe

b) gazy skroplone

c) ropa naftowa

349. Które z poniższych zjawisk opisują oddziaływanie na otoczenie (skutki) po wybuchu BLEVE zbiornika LPG:

a) powstanie znikomo małej fali nadciśnienia, bardzo dużego promieniowania cieplnego wywołanego fire ball (kula ognia), odłamkowania fragmentów zbiornika oraz niewielkiego rozpryskiwania palącej się cieczy, ponieważ większość spaliła się w czasie wybuchu

b) powstanie fali nadciśnienia promieniowania cieplnego o znacznym natężeniu wywołanego fire ball (kula ognia), odłamkowania fragmentów zbiornika oraz rozpryskiwania palącej się cieczy wzniecającej lokalne pożary

c) tylko promieniowanie cieplne wywołanego fire ball (kula ognia), inne czynniki są znikomo małe i można je zaniedbać

350. Kula ognista (Fireball) może powstać przy:

a) wyrzucie cieczy palnej

b) wykipieniu cieczy palnej

c) wybuchu wrzących par palnych cieczy (BLEVE)

351. Pożar rozwijający się w przestrzeni zamkniętej z widzialnym ogniskiem to pożar:

a) wewnętrzny ukryty 

b) wewnętrzny otwarty

c) zewnętrzny przestrzenny

352. Pożar rozwijający się w przestrzeni zamkniętej z niewidzialnym ogniskiem to pożar:

a) wewnętrzny ukryty 

b) wewnętrzny otwarty

c) zewnętrzny przestrzenny

353. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy zorganizowany jest na:

a) Jednym poziomie – poziomie centralnym

b) Dwóch poziomach – poziomie centralnym i wojewódzkim

c) Trzech poziomach - poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym

d) Czterech poziomach -  poziomie centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym

354. Działaniami ratowniczymi nazywamy:

a) Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

b) Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację skutków pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

c) Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed nagłym zagrożeniem, a także likwidację skutków pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

355. Rota to:

a) Dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład zastępu lub specjalistycznej grupy ratowniczej

b) Każdy dwuosobowy zespół ratowników

c) Kierowca i ratownik

356. Zastęp to:

a) zespół 3 do 6 ratowników wykonujący te same zadania ratownicze

b) pododdział taktyczny liczący od 3 do 6 ratowników 

c) pododdział liczący od 3 do 6 ratowników, w tym dowódca wyposażony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego

357. Sekcja to:

a) zespół 6 ratowników wyposażonych w samochód pożarniczy

b) pododdział w sile dwóch zastępów w tym dowódca

c) załoga dwóch samochodów gaśniczych niezależnie od ilości osób

358. Pluton to:

a) Pododdział taktyczny liczący od 3 do 6 ratowników

b) Pododdział w sile dwóch zastępów liczący od 9 do 12 ratowników w tym dowódca

c) Pododdział w sile od trzech do czterech zastępów w tym dowódca

359. Kompania to:

a) Pododdział w sile od ośmiu do szesnastu zastępów oraz dowódca

b) Oddział w sile od ośmiu do szesnastu zastępów oraz dowódca

c) Związek taktyczny w sile od ośmiu do szesnastu zastępów oraz dowódca

360. Pododdział w sile od ośmiu do szesnastu zastępów oraz dowódca to:

a) Brygada

b) Batalion

c) Kompania

361. Batalion to:

a) Pododdział

b) Oddział

c) Związek taktyczny

362. Związek pododdziałów i oddziałów oraz dowódca i sztab to:

a) Kompania

b) Batalion

c) Brygada

363. W skład kompanii wchodzi:

a) Od 6 do 9 zastępów

b) Od 8 do 16 zastępów

c) Od 10 do 15 zastępów

364. Osobę odpowiedzialną za organizację działań ratowniczo – gaśniczych nazywamy:

a) Dowódcą akcji ratowniczej

b) Kierującym akcją ratowniczą

c) Kierującym działaniami ratowniczymi

d) Dowódcą akcji ratowniczo – gaśniczej

365. Kierowanie działaniami ratowniczymi rozpoczyna się z chwilą:

a) przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych sił podmiotu krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego

b) wydania pierwszego rozkazu bojowego przez dowódcę najniższego szczeble w ramach krajowego systemu ratowniczo gaśniczego

c) rozpoczęcia pierwszych działań ratowniczych

d) wyjazdu pierwszej jednostki z garażu

366. Kierowanie działaniem ratowniczym realizowane jest przez:

a) sztab w przypadku, gdy siły przekraczają jedną kompanię

b) zawsze jednoosobowo bez względu na wielkość zdarzenia

c) kilku kierujących w zależności od typu kierowania

367. Które z typów kierowania powinien być uruchomiony, gdy w działaniach ratowniczych biorą udział siły i środki powyżej jednej kompanii?

a) Interwencyjny i taktyczny

b) Interwencyjny taktyczny i strategiczny

c) Taktyczny

d) Taktyczny i strategiczny

368. W przypadku, gdy w działaniach ratowniczych biorą udział siły przekraczające wielkością jeden batalion realizowane jest kierowanie:

a) interwencyjne

b) strategiczne

c) operacyjne

369. Wskaż poprawny podział typów kierowania działaniami ratowniczymi:

a) interwencyjny, ratowniczy oraz gaśniczy

b) interwencyjny, taktyczny oraz strategiczny

c) podstawowy, szczególny oraz operacyjny

370. Typ kierowania realizowany w strefie zagrożenia lub bezpośrednich działań ratowniczych to:

a) kierowanie strategiczne

b) kierowanie interwencyjne

c) kierowanie taktyczne

371. Analiza stanu i określenie konsekwencji, wynikających z rozwoju i rozprzestrzeniania się pożaru skutków katastrof bądź innych zagrożeń przez kierującego działaniami ratowniczymi po przeprowadzonym rozpoznaniu to:

a) Zamiar taktyczny

b) Ocena możliwości

c) Ocena sytuacji

372. Schemat wypracowania rozkazu bojowego przedstawia:

a) rozpoznanie – podjęcie decyzji – ocena sytuacji – zamiar taktyczny – rozkaz bojowy

b) rozpoznanie – zamiar taktyczny – ocena sytuacji – podjęcie decyzji – rozkaz bojowy

c) rozpoznanie – ocena sytuacji – ocena własnych możliwości – zamiar taktyczny – podjęcie decyzji – rozkaz bojowy

d) rozpoznanie – ocena sytuacji – podjęcie decyzji – zamiar taktyczny – rozkaz bojowy

373. W myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej – kierujący działaniem ratowniczym ma prawo:

a) wstrzymać ruch drogowy oraz wprowadzić zakaz przebywania osób trzecich w rejonie działań ratowniczych

b) wprowadzić czasowo stan nadzwyczajny na obszarze prowadzonych działań w sytuacjach tego wymagających

c) odstąpić od prowadzenia działań ratowniczych w przypadku zaistnienia sytuacji zbyt dużego ryzyka utraty zdrowia lub życia przez strażaków

374. Odstąpienie od zasad uznanych powszechnie za bezpieczne następuje tylko i wyłącznie gdy:

a) jest możliwe uratowanie mienia o bardzo dużej wartości

b) strażak jest zbyt daleko, aby wrócić po właściwy sprzęt

c) istnieje prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego

375. Uprawnieniem kierującego działaniem ratowniczym nie jest:

a) przejęcie ujęć wody niezbędnych do prowadzenia działań

b) wstrzymanie ruchu w komunikacji drogowej

c) wprowadzenie czasowo stanu nadzwyczajnego na obszarze prowadzonych działań w sytuacjach tego wymagających

376. Teren pożaru to:

a) Obszar przez który biegną główne linie wężowe, ułożone między stanowiskiem wodnym a rozdzielaczem

b) Obszar pomiędzy rozdzielaczem a miejscem pożaru

c) Obszar na którym znajdują się pomieszczenia, budynki, lasy, a także inne obiekty palące się oraz zagrożone bezpośrednio i pośrednio

377. Do elementów pożaru zaliczamy:

a) Front pożaru, bok pożaru, tył pożaru, oś pożaru

b) Front pożaru, tył pożaru, skrzydła pożaru, oś pożaru

c) Front pożaru, środek pożaru, tył pożaru, skrzydła pożaru

378. „Odcinek bojowy” jest to:

a) ściśle określona część terenu akcji, na której działają wydzielone siły pod wspólnym dowództwem

b) część obwodu pożaru, na której można prowadzić skuteczne działania jednym prądem gaśniczym

c) część terenu akcji, przez którą biegną linie główne

379. Elementem pożaru nie jest:

a) odcinek bojowy

b) front pożaru

c) tył pożaru

380. Linia prostopadła do frontu pożaru i przechodząca przez teren pożaru, zgodnie z kierunkiem jego rozprzestrzeniania się to:

a) oś pożaru

b) środek pożaru

c) skrzydło pożaru

381. Pod względem taktycznym teren akcji gaśniczej można podzielić na:

a) Pozycję wodną, pozycję wężową, pozycję ogniową 

b) Pozycję wodną, pozycję liniową, pozycję ogniową 

c) Pozycję wodną, pozycję liniową, pozycję gaśniczą

382. Pod pojęciem rozpoznania pożaru rozumiemy:

a) ocenę zniszczeń, które zostały dokonane przez pożar przed podjęciem czynności gaśniczych

b) działania prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej

c) wykonywanie czynności zmierzających do ustalenia przybliżonego czasu rozwoju pożaru

383. Rozpoznanie sytuacji pożarowej dzielimy na rozpoznanie:

a) wstępne, końcowe, cząstkowe

b) wstępne, szczegółowe, bojem

c) pełne oraz niepełne

384. Podczas prowadzenia rozpoznania pożaru w obiekcie najważniejszym elementem rozpoznania jest:

a) zagrożenie rozgorzeniem pożaru

b) zagrożenie życia ludzi

c) zagrożenie rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie pomieszczenia/budynki

d) odszukanie źródła pożaru

385. Rozpoznanie miejsca pożaru w budynku mieszkalnym rozpoczynamy od:

a) kondygnacji objętej pożarem

b) kondygnacji pod miejscem pożaru

c) kondygnacji nad miejscem pożaru

d) kondygnacji najwyższej

386. Rozpoznanie wodne przeprowadza:

a) dowódca zastępu 

b) rota I

c) rota II

387. W skład patrolu rozpoznania podczas akcji, do której na miejsce akcji przybyły jednostki w sile przynajmniej 1 sekcji gaśniczej, wchodzi:

a) przodownik roty I i dowódca

b) przodownik roty II i dowódca

c) rota I i dowódca zastępu

388. Strażacy zabierając ze sobą: stojak hydrantowy, klucz do hydrantów, łopatę, topór, latarkę udając się na rozpoznanie:

a) wstępne

b) wodne

c) szczegółowe

389. Rozpoznanie wstępne prowadzone jest:

a) do czasu uzyskania informacji niezbędnych do wydania rozkazu szczegółowego przez dowódcę

b) przez cały czas trwania akcji ratowniczo-gaśniczej

c) przez czas od 5 do 10 min od chwili przyjazdu na miejsce zdarzenia

390. Prawidłowe wyposażenie roty udającej się na rozpoznanie:

a) sprzęt ochrony dróg oddechowych, linka, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), sprzęt oświetleniowy, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetka), środki łączności, sygnalizator bezruchu

b) sprzęt ochrony dróg oddechowych, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), sprzęt oświetleniowy, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetka), środki łączności, sygnalizator bezruchu

c) sprzęt ochrony dróg oddechowych, linka, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), rozdzielacz podręczny, sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetka), środki łączności, sygnalizator bezruchu

391. Forma rozpoznania polegająca na zbieraniu informacji z równoczesnym prowadzeniem działań to:

a) Rozpoznanie bojem

b) Rozpoznanie ogniowe

c) Rozpoznanie szczegółowe

392. Działanie prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej to:
a) Rozpoznanie ratownicze

b) Rozpoznanie bojem

c) Rozpoznanie ogniowe

393. Działania prowadzące do uzyskania informacji o zasobach wodnych i możliwościach ich wykorzystania to:

a) Rozpoznanie bojem

b) Rozpoznanie wodne

c) Rozpoznanie logistyczne

394. W przypadku pożarów budynków mieszkalnych rozpoznanie pożaru prowadzić trzeba w patrolach minimum dwuosobowych, o ile dowódca nie rozkaże inaczej:

a) zasada ta powinna być zawsze przestrzegana  

b) nie należy przywiązywać uwagi do tego typu ograniczeń, można wykonywać te czynności jednoosobowo

c) nie, jeśli wewnątrz pomieszczeń nie ma osób poszkodowanych

395. Co z wymienionego sprzętu wchodzi w skład wyposażenie patrolu rozpoznania wodnego:

a) podręczny sprzęt gaśniczy

b) radiotelefon

c) kamera termowizyjna

396. Podczas działań gaśniczych rozpoznanie wodne przeprowadza:

a) przodownik roty drugiej z pomocnikiem roty drugiej

b) przodownik roty drugiej z dowódcą zastępu

c) przodownik roty drugiej z kierowcą

397. Pod pojęciem zamiaru taktycznego rozumieć powinniśmy:

a) określenie przez kierującego działaniami ratowniczymi sposobu osiągnięcia zamierzonego celu taktycznego

b) wyznaczenie przez kierującego akcją szczegółowych zadań do realizacji

c) koncepcję podziału terenu akcji na odcinki bojowe

398. Po przybyciu na miejsce pożaru, gdzie istnieje możliwość porażenia prądem elektrycznym:

a) możemy wyłączyć napięcie, korzystając z oznakowanego wyłącznika przeciwpożarowego

b) bezwzględnie musimy czekać na przybycie Pogotowia Energetycznego

c) możemy wyłączyć napięcie poprzez użycie wyłącznika głównego

399. Podstawową formą prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych jest:

a) Natarcie

b) Obrona

c) Obie formy są podstawowe

400. Które z poniższych zdań określa ogólną zasadę podawania wody w trakcie działań gaśniczych:

a) materiały sypkie, strzępiaste i włókniste gasimy prądem zwartym

b) przy gaszeniu powierzchni pionowych prąd kierujemy od dołu powierzchni ku górze 

c) przy równoczesnej pracy wodą i pianą nie kierować wody w miejsca ułożenia piany

401. Który z rodzajów natarć wymaga użycia największej ilości sił gaśniczych

a) natarcie frontalne 

b) natarcie oskrzydlające 

c) natarcie okrążające

402. Czy przeprowadzenie rozpoznania pożaru jest warunkiem koniecznym do podjęcia skutecznych działań w natarciu:

a) tak

b) nie

403. Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w obronie polega na:

a) Użyciu środków gaśniczych dla zmniejszenia prędkości rozprzestrzeniania się pożaru

b) Gaszeniu zarzewi ognia na obiektach sąsiadujących z pożarem

c) Niedopuszczeniu do zapalenia się obiektów bezpośrednio lub pośrednio zagrożonych pożarem 

404. Obrona jest to:

a) Forma działania taktycznego, mająca na celu chwilowe ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na jego froncie

b) Forma działania taktycznego, mająca na celu ograniczenie  rozprzestrzeniania się pożaru na jego froncie

c) Forma działania taktycznego, polegająca na oddziaływaniu określonymi środkami na obiekty zagrożone pożarem

405. Działania skierowane na obiekty zagrożone bezpośrednio to obrona:

a) dalsza

b) bliższa

c) połączona

406. Działania na obiekty zagrożone pośrednio z zadaniem niedopuszczenia do wytworzenia nowych ognisk pożaru to:

a) Asekuracja

b) Opóźnianie

c) Obrona dalsza

407. Działania prowadzone na obiekty zagrożone bezpośrednio z zadaniem niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się pożaru to:

a) obrona bliższa

b) obrona dalsza

c) osłona

408. Pas przeciwpożarowy to

a) system drzewostanów różnej szerokości, poddanych specjalnym zabiegom gospodarczym i porządkowym

b) powierzchnia wylesiona i oczyszczona do warstwy mineralnej

c) Ściana pełna, oddzielająca obiekty zlokalizowane na obszarach leśnych

d) Rozwiązania wymienione w punktach „a” i „b” opisują różne rodzaje pasów przeciwpożarowych

409. Linia wężowa od hydrantu do pompy lub od pompy do kolejnej pompy to

a) Linia główna

b) Linia zasilająca

c) Magistrala wodna

410. Linia wężowa od nasady tłocznej rozdzielacza pompy pożarniczej lub hydrantu zakończona prądownicą lub wytwornicą to:

a) Linia zasilająca

b) Linia główna

c) Linia gaśnicza

411. Linia tłoczna od nasady pompy do nasady rozdzielacza:
a) Linia główna

b) Linia zasilająca

c) Linia gaśnicza

412. Linie wężowe biegnące pionowo musza być mocowane do wytrzymałych elementów konstrukcyjnych. Do tego celu służy: 

a) podpinka

b) zatrzaśnik

c) opaska wężowa

413. Miejsce pracy strażaka wyposażonego w linię gaśniczą zakończona prądownicą, który prowadzi działania gaśnicze nazywamy:

a) pozycją ogniową

b) stanowiskiem gaśniczym

c) stanowiskiem wysuniętym

414. Nawodnienie linii gaśniczej i podanie wody następuje na wyraźną komendę:

a) dowódcy zastępu

b) dowódcy sekcji

c) prądownika

415. Zdolność do podjęcia działań interwencyjnych w określonym czasie to:

a) gotowość operacyjna

b) dyspozycyjność

c) mobilność

416. Wskaż czynniki decydujące o wyborze miejsca na stanowisko gaśnicze:

a) zapewnienie możliwości ewakuowania roty ze stanowiska gaśniczego oraz zapewnienie skutecznego operowania prądem gaśniczym w strefie pożaru

b) zapewnienie widzialności wzrokowej pomiędzy rotą na stanowisku a dowódcą 

c) zapewnienie jak najkrótszej linii gaśniczej celem zmniejszenia strat ciśnienia 

417. O wyborze miejsca ustawienia rozdzielacza decyduje:

a) przodownik roty I

b) dowódca zastępu

c) kierowca-mechanik

418. W zastępie 6 osobowym hydrant obsługuje:

a) dowódca zastępu

b) przodownik roty pierwszej

c) przodownik roty drugiej

419. Zastęp GBA 2/16 o 6 osobowej obsadzie prowadząc działania połączone, może podać maksymalnie:

a) Jeden prąd wody 

b) Dwa prądy wody

c) Trzy prądy wody

d) Cztery prądy wody

420. Zasięg taktyczny jest to:

a) Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy z określonego urządzenia (prądownica, wytwornica, działko)

b) Odległość na jaką zastęp gaśniczy może podać określoną ilość prądów gaśniczych

c) Część obwodu pożaru, na której zastęp może prowadzić skuteczne działania gaśnicze

d) Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy w głąb powierzchni objętej pożarem

421. Uśredniona szerokość działania jednego stanowiska gaśniczego pracującego w natarciu wynosi:

a) 10 m

b) 15 m

c) 20 m

422. Pożary pokrywy gleby możemy zwalczać poprzez:

a) podawanie wody ze zwilżaczem i wykonanie pasa izolacyjnego

b) wypalanie i wykonywanie przerw ogniowych

c) wykonanie wykopu

423. Podczas gaszenia pożaru wewnętrznego pomieszczenia podstawowym celem schłodzenia strefy podsufitowej jest:

a) Rozrzedzenie dymu i poprawa widoczności

b) Obniżenie temperatury – zapobieżenie zjawisku rozgorzenia

c) Spowolnienie procesu spalania i uniknięcie tzw. pułapki wodnej

424. Podczas pożaru poddasza, strychu (bez okien i świetlików), gdy prowadzone są działania ratowniczo-gaśnicze w celu oddymienia, należy wykonać otwory oddymiające o wymiarach 1x1 m. Wykonać je należy:

a) w dolnej części dachu, skąd szczelinami wydobywa się dym

b) w górnej części dachu, tam gdzie jest największa kumulacja dymu

c) w każdym miejscu, nie ma to znaczenia

425. W czasie forsowania zamkniętych drzwi do pomieszczenia objętego pożarem należy:

a) podpierając nogą jak najszybciej je wyważyć i podać do pomieszczenia silny i zwarty prąd wody, w celu zbicia płomieni, co wpłynie na szybką lokalizację pożaru

b) dokonać oględzin, wyważyć je, zabezpieczając korzystać z osłony ścian, przyjąć jak najniższą pozycję z przygotowaną nawodnioną linią gaśniczą

c) stanąć na wprost drzwi i wyważyć je jak najszybciej, gdyż chodzi o życie zagrożonych ludzi 

426. Największą skuteczność gaśniczą wody uzyskujemy stosując:

a) Prąd zwarty

b) Prąd rozproszony mgłowy

c) Prąd zmienny

427. Główną zaletą prądu mgłowego wody jest:

a) Zdolność do wiązania cząsteczek sadzy

b) Zdolność do przesiąkania przez materiał palny, wynikająca z małych rozmiarów kropel

c) Zdolność do szybkiego odbierania ciepła, wynikająca z rozwiniętej powierzchni parowania

428. Główną wadą prądu mgłowego wody jest:

a) mała skuteczność zbijania płomieni

b) brak możliwości stosowania modyfikatorów środka gaśniczego

c) czułość na zanieczyszczenia wody z sieci hydrantowych i zbiorników naturalnych i wynikająca z tego zawodność prądownic

429. Główną zaletą prądu zwartego wody jest:

a) Niski koszt prądownic

b) Duży zasięg rzutu środka i duża wydajność przepływu

c) Wysoka energia kinetyczna prądu gaśniczego, pozwalająca dotrzeć środkowi gaśniczemu w głąb niektórych materiałów palnych

430. Do gaszenia pożaru tunelu kablowego użyjesz:

a) piany ciężkiej

b) piany średniej 

c) zwartego strumienia wody

431. Brak widocznych symptomów skutecznego oddziaływania prądem gaśniczym w strefie pożaru (np. zmniejszanie intensywności spalania, spadek temperatury) jest oznaką:

a) Zbyt niskiej intensywności podawania środka gaśniczego 

b) Złego doboru środka gaśniczego

c) Niedostatecznego stopnia rozproszenia środka gaśniczego

d) Zbyt niskiego ciśnienia podawania strumienia gaśniczego

432. Pożar wewnętrzny komina gasimy poprzez: 

a) Całkowite zalanie wodą

b) Całkowite wypełnienie pianą

c) Wygaszenie paleniska, przymknięcie klapek dozujących powietrze, wsypanie soli lub piasku do otworu komina, przykrycie komina sitem kominowym

433. Podczas gaszenia cysterny paliwowej najskuteczniejszym działaniem jest: 

a) Podanie rozproszonego prądu gaśniczego wody

b) Podanie prądu gaśniczego piany ciężkiej

c) Podanie prąd gaśniczego dwufazowego

434. Gasząc pożary na powierzchniach pionowych (ściany, przegrody itp.) prądy wody kierujemy

a) z góry na dół

b) z dołu do góry

c) tylko na dół

435. Do gaszenia materiałów sypkich strzępiastych i włóknistych podamy wodę w postaci prądów gaśniczych:

a) kroplistych

b) zwartych

c) mgłowych 

436. Gasząc pianą gaśniczą plamę olejową – prąd gaśniczy kierujemy:

a) od środka do zewnątrz, ale tylko w przypadku piany ciężkiej

b) od zewnątrz do środka

c) jednocześnie na całą powierzchnię plamy

437. Podczas którego z niżej wymienionych pożarów nie należy stosować jako środka gaśniczego wody:

a) Archiwów

b) Składowisk węgla

c) Mieszkań

438. Podczas akcji ratowniczo-gaśniczej na otwartej przestrzeni operując prądem gaśniczym z kosza drabiny mechanicznej strażak musi używać sprzętu ochrony dróg oddechowych:

a) Zawsze

b) Konieczność taka uzależniona jest od sytuacji pożarowej

c) Nie jest wymagane zabezpieczenie sprzętem ODO jako warunek konieczny

439. Podczas pożaru stolarni, w której występuje pył drzewny wprowadza się prądy gaśnicze:
a) Wody zwarte

b) Wody rozproszone / mgłowe

c) Proszku

440. Podczas ustawiania drabiny w czasie działań należy ją tak opierać aby:

a) co najmniej jeden szczebel wystawał poza krawędź dachu ściany itp.
b) co najmniej dwa szczeble wystawały poza krawędź dachu ściany itp.
c) co najmniej trzy szczeble wystawały poza krawędź dachu ściany itp.
441. Linię gaśniczą prowadzoną po drabinie mechanicznej przedłużamy:

a) od prądownika

b) od rozdzielacza

c) nie ma to znaczenia

442. Dokonując tzw. „otwarcia dachu” przy pożarach strychów i poddaszy, w sytuacji braku możliwości prowadzenia działań od wewnątrz, wykonujemy otwory w poszyciu dachowym w ilości co najmniej:

a) 1

b) 3

c) 2

443. Podczas gaszenia pożaru cieczy palnej na dużej powierzchni:

a) podajemy zwarty prąd wody, by rozcieńczyć ciecz palną

b) podajemy rozproszony prąd wody

c) pokrywamy lustro cieczy warstwą piany, wykorzystując zdolność rozpływania się piany

444. Prowadząc działania gaśnicze przy użyciu proszku gaśniczego, podaje się go do pożaru:

a) Kierując prąd gaśniczy bezpośrednio na palący się materiał

b) Kierując prąd gaśniczy bezpośrednio nad palący się materiał, odcinając dopływ powietrza i zdmuchując płomień

c) Rozpylając środek gaśniczy do strefy spalania i coraz bardziej zacieśniając strefę spalania

445. Wentylację (oddymianie) należy prowadzić:

a) praktycznie równocześnie z działaniami gaśniczymi

b) dopiero po zakończeniu działań gaśniczych i ewakuacji

c) przed rozpoczęciem działań gaśniczych 

446. Wentylacja korzystająca z unoszenia się gorących gazów wspomagana ciągami powietrznymi to:

a) wentylacja grawitacyjna

b) wentylacja nadciśnieniowa 

c) wentylacja wyciągowa

447. Jakie wyróżniamy sposoby wentylacji pomieszczeń?

a) podciśnieniowa autowentylacja

b) grawitacyjna podciśnieniowa i nadciśnieniowa

c) hiperwentylacja, stosowanie wody do oddymiania

448. Stosując wentylację nadciśnieniową w piwnicy należy pamiętać o:

a) asekuracji drożnego otworu wentylacyjnego

b) zamknąć okna i zgasić światło

c) ustawić wentylator w pomieszczeniu leżącym najdalej wejścia do piwnicy

449. Dostarczanie wody za pomocą przetłaczania to:

a) podawanie wody przez nasadę tłoczną pompy do zbiornika wodnego, a następnie przy pomocy linii ssawnej i kolejnej pompy podajemy wodę do następnego zbiornika

b) podawanie wody przez nasadę tłoczną pompy do nasady ssawnej kolejnej pompy

c) transportowanie wody przy pomocy cystern samochodowych

450. Wadą systemu dostarczania wody przez przepompowywanie jest:

a) duża ilość sprzętu

b) długi czas uruchamiania systemu

c) możliwość natychmiastowego zachwiania pracy przy awarii jakiejś pompy

451. Określ zakres ewakuacji ludzi w sytuacji pożaru mieszkania na poziomie 1 piętra w budynku pięciokondygnacyjnym:
a) Należy ewakuować ludzi z poziomu parteru oraz z poziomu 2 piętra

b) Należy ewakuować ludzi tylko z pięter znajdujących się powyżej piętra 1

c) Zakres ewakuacji określa kierujący działaniami ratowniczymi w oparciu o ocenę sytuacji pożarowej

452. W budynku użyteczności publicznej – miejsce przeznaczone do ewakuacji ludzi z budynku określone jest w:

a) książce obiektu

b) instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu

c) obiekty użyteczności publicznej nie muszą posiadać wyznaczonego miejsca ewakuacji ludzi – takie miejsce określa wyłącznie kierujący działaniami ratowniczymi

453. Przenoszenie ratowanego z zastosowaniem tzw. „chwytu strażaka” polega na:

a) transportowaniu poszkodowanego na ramionach ratownika

b) transportowaniu poszkodowanego za pomocą noszy

c) ewakuacji poszkodowanego na plecach ratownika

454. Podczas ewakuacji mienia ruchomego można stosować system:

a) 24/24

b) 24/48

c) brygadowy lub potokowy

455. Brygadowy potokowy lub indywidualny system ewakuacji można wykorzystywać podczas:

a) ewakuacji mienia ruchomego

b) ewakuacji ludzi

c) ewakuacji zwierząt hodowlanych

456. W celu ewakuacji dużych stad zwierząt w pierwszej kolejności należy:

a) przewodnika stada wyprowadzić w bezpieczne miejsce 

b) zastosować zastrzyki usypiające

c) wynieść zwierzęta

457. Rejon ewakuacji to:

a) Obszar, z którego w wyniku zagrożenia ewakuowani są ludzie i mienie wraz z obszarem, przez który skierowany jest ruch ewakuacji

b) Obszar, z którego w wyniku zagrożenia ewakuowani są ludzie i mienie

c) Obszar poza strefą zagrożenia, dokąd ewakuowani są ludzie i mienie

458. O kolejności ewakuowania ludzi z budynku decyduje:

a) Sztab akcji ratowniczej

b) Kierujący działaniem ratowniczym

c) Zawsze ratownik wyższy stopniem

d) Dowódca jednostki na swoim terenie chronionym

459. KDR prowadząc działania ratowniczo – gaśnicze podejmuje decyzję o ewakuacji szpitala w porozumieniu z:

a) Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego

b) ordynatorem lub lekarzem dyżurnym

c) dowódcą jednostki

460. Przy ewakuacji mienia w pierwszej kolejności ratujemy:

a) Dzieła sztuki

b) Sprzęt elektroniczny 

c) Materiały, które pod wpływem wysokiej temperatury lub w wyniku kontaktu z wodą grożą gwałtownym rozszerzeniem się pożaru lub wybuchem

d) Pościel

461. Ewakuacja to:

a) Zorganizowane działania, mające na celu wyprowadzenia ludzi zwierząt lub mienia ruchomego ze strefy zagrożonej, podejmowane po otrzymaniu sygnału o zagrożeniu

b) Forma działań, polegająca na niesieniu pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz zagrożonego mienia

c) Zorganizowane i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji, co do zagrożenia ludzi, zwierząt oraz mienia

462. Kto może ostatecznie zadecydować o odstąpieniu od zasad powszechnie uznanych za bezpieczne, podczas akcji ratowniczo – gaśniczej:

a) Sztab doradców i specjalistów na miejscu akcji

b) Kierujący działaniami ratowniczymi 

c) Strażak osobiście, ale tylko w stosunku do siebie

463. Podczas przeszukiwania pomieszczenia całkowicie zadymionego, uniemożliwiającego widzenie wzrokowe – należy stosować następujący poziom zabezpieczenia:
a) Przeszukiwania dokonywać musi obowiązkowo 2 strażaków (rota)

b) Przeszukiwania dokonywać musi obowiązkowo 2 strażaków (rota) zabezpieczona strażacką linką ratowniczą z asekuracją strażaka, będącego poza strefą zagrożoną

c) Przeszukiwania dokonywać może 1 strażak, posiadający radiotelefon nasobny oraz zabezpieczony strażacką linką ratowniczą z asekuracją strażaka, będącego poza pomieszczeniem zadymionym

464. Sygnalizator bezruchu należy zakładać:

a) każdorazowo w przypadku wejścia do strefy zagrożonej

b) tylko w przypadku rozpoznania pożaru

c) raz na pół roku

465. Ilu ratowników powinno oczekiwać przed wejściem do strefy zagrożonej w gotowości do natychmiastowego wejścia? 

a) 1

b) 2

c) 3

466. Przodownik roty I upewniwszy się o rzeczywistej gotowości do odjazdu poleca kierowcy wyjazd hasłem „Odjazd”:

a) dzieje się tak zawsze, podczas wyjazdu alarmowego zastępu z garażu

b) decyzję o wyjeździe podejmuje dowódca i to on sprawdza gotowość zastępu 

c) tak, jeśli jest to zastęp czteroosobowy

467. Podczas jazdy do zdarzenia nie wolno: 

a) otwierać drzwi

b) uchylać okna

c) korzystać z mapy

468. Samochód gaśniczy jadący do pożaru może zostać zawrócony do jednostki przez:

a) dowódcę zastępu

b) dowódcę JRG

c) właściwe stanowisko kierowania

d) kierowcę zastępu

469. Informację ze zdarzenia sporządza:

a) dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania

b) dowódca zmiany JRG właściwej dla miejsca konkretnego zdarzenia 

c) kierujący działaniami ratowniczymi

470. W trakcie długotrwałych działań ratowniczych KDR przekazuje do SK KM/P dane pozwalające na częściowe sporządzenie informacji ze zdarzenia nie później niż:

a) W drugiej godzinie działań

b) W trzeciej godzinie działań

c) W czwartej godzinie działań

471. Którego z druków wymienionych poniżej Kierujący Działaniami Ratowniczymi nie wypełnia na miejscu zdarzenia:

a) Karta udzielonej pomocy medycznej

b) Decyzja Kierującego Działaniem Ratowniczym

c) Raport Kierującego Działaniem Ratowniczym

d) Pokwitowanie przejęcia mienia w użytkowanie

472. Raport Kierującego Działaniem Ratowniczym sporządza się każdorazowo w przypadku:

a) wypadku ciężkiego lub zbiorowego, jakiemu ulegli ratownicy prowadzący działania

b) w działaniach użyto siły przekraczające wielkością kompanię pożarniczą

c) skorzystania przez kierującego działaniami ratowniczymi ze szczególnych uprawnień uwarunkowanych stanem wyższej konieczności

473. Czy przekazanie przez kierującego działaniami ratowniczymi pogorzeliska właścicielowi /administratorowi terenu lub obiektu może nastąpić w formie ustnej?

a) tak

b) nie

474. Za prawidłowość danych zawartych w informacji ze zdarzenia odpowiada:

a) dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

b) sporządzający tę informację

c) dyspozytor PSK (MSK)

d) dyżurny PA

475. Wydzielone siły na miejscu prowadzonych działań, nie biorące udziału w bezpośrednich działaniach gaśniczych, pozostające w dyspozycji kierującego działaniem ratowniczym to siły:

a) odwodu wojewódzkiego

b) odwodu taktycznego

c) odwodu operacyjnego

d) odwodu centralnego

476. Co zawiera Dyspozycja SK KW o alarmowaniu pododdziału odwodowego kierowana do powiatowych/miejskich stanowisk kierowania?

a) pododdział, cel użycia oraz czas i miejsce koncentracji pododdziału

b) rodzaj sprzętu, ilość osób, czas i miejsce koncentracji

c) rodzaj sprzętu, cel użycia, czas i miejsce koncentracji oraz punkt przyjęcia sił 

477. Jaki dokument sporządza d-ca zastępu wchodzącego w skład centralnego odwodu operacyjnego

a) Kartę ukompletowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego

b) Kartę alarmowania zastępu w centralnym odwodzie operacyjnym

c) Informację z działań prowadzonych w ramach pododdziału

478. Wyposażenie pododdziałów centralnego odwodu operacyjnego powinno umożliwić udział w działaniach ratowniczych bez zaprowiantowania przez okres nie krótszy niż:

a) 12 godzin

b) 24 godziny

c) 36 godzin

479. Celem tworzenia odwodu taktycznego na terenie akcji jest:

a) Zabezpieczenie terenu akcji gaśniczej

b) Umożliwienie kierującemu działaniami ratowniczymi reagowanie na zmiany sytuacji pożarowej lub obniżenie potencjału sił wprowadzonych do działań

c) Stworzenie zapasu sprzętu i środków gaśniczych dla jednostek realizujących główny zamiar taktyczny

480. Zastęp oznaczony symbolem SW to:

a) zastęp wężowy

b) zastęp ze sprzętem oświetleniowym

c) zastęp kwatermistrzowski

481. Co oznacza skrót PW 1000

a) Punkt czerpania wody o zasobach 1000 m3 

b) Prądownica wodna o wydajności 1000 l/min

c) Przyczepka wężowa z 1000 m odcinków tłocznych

482. Co oznacza liczba 24 w oznaczeniu GCBA 5/24

a) Pojemność zbiornika wody w hektolitrach

b) Wydajność autopompy w hektolitrach / min

c) Masę pojazdu wyrażoną w tonach

483. Co oznacza liczba 5 w oznaczeniu GCBA 5/24

a) Minimalną obsadę pojazdu

b) Wydajność autopompy w m3 / min

c) Pojemność zbiornika wody w m3

484. Na samochodzie GBA 2,5/16 zainstalowano działko o wydatku 1600 l/min. Ile czasu można podawać skuteczny prąd gaśniczy z tego działka przy zasilaniu samochodu z hydrantu o wydatku 10 l/s?

a) Około 15 min

b) Około 25 min

c) Około 5 min

485. W numerze operacyjnym stosowanym do oznaczenia pojazdów pożarniczych pierwsze trzy cyfry określają?

a) jednostkę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej 

b) pojazd wg rodzaju i w kolejności w danej jednostce organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej

c) województwo lub wyróżnik jednostki centralnej

d) masę pojazdu

486. Kolor przewodów wysokiego napięcia w samochodach hybrydowych to:

a) Zielony

b) Czarny

c) Pomarańczowy

487. Zanik napięcia w instalacji elektrycznej po odłączeniu akumulatora HV w pojeździe hybrydowym ustępuje po:

a) 2-3 minut w zależności od marki i modelu pojazdu

b) 8-12 minut w zależności od marki i modelu pojazdu

c) 4-7 minut w zależności od marki i modelu pojazdu

488. Po osiągnięciu jakiej temperatury ogniwa w akumulatorach wysokonapięciowych HV mogą ulec samozapłonowi:

a) 45 st C

b) 60 st C

c) 80 st C

489. Wartość napięcia zasilającego silnik elektryczny w samochodzie hybrydowym to:

a) 50-100 V

b) 100-200 V

c) 200-400 V

490. Podczas oddymiania obiektu wentylator nadciśnieniowy ustawiamy:

a) w drzwiach wejściowych tłocząc powietrze do wnętrza obiektu

b) na zewnątrz w odległości równej przekątnej drzwi, tłocząc powietrze do wnętrza obiektu

c) w środku obiektu wydmuchując dym na zewnątrz przez otwory okienne lub drzwiowe

491. Powstanie przegrzanej warstwy ropy może doprowadzić do:

a) Wyrzutu lub wykipienia

b) Wybuchu fizycznego

c) Wybuchu chemicznego

VI. Taktyka działań ratowniczych - dla jednostek podstawowych – Ratownictwo techniczne i chemiczne
492. Który rodzaj zdarzenia nie zalicza się do miejscowych zagrożeń?

a) katastrofa drogowa

b) pożar

c) katastrofa chemiczna

493. Ratownictwo chemiczne to min:

a) eliminacja skutków działania człowieka lub natury powodujących skażenie środowiska naturalnego

b) zatrzymanie emisji do otoczenia materiałów stwarzających zagrożenie dla życia zdrowia ludzi i zwierząt mienia i środowiska naturalnego

c) przeprowadzenie ewakuacji oraz udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku z udziałem niebezpiecznego medium 

494. Stabilizacja samochodu polega na:
a) Przewróceniu samochodu na koła, jeśli leży na boku i podłożeniu klocków i klinów stabilizacyjnych

b) Przewróceniu samochodu na koła jeśli leży na dachu i podłożeniu klocków i klinów stabilizacyjnych

c) Podłożeniu podpór pod samochód, tak aby uniemożliwić zmianę jego położenia podczas prowadzonych działań ratowniczych 

495. Stosowany w pojazdach samochodowych jako paliwo gaz propan butan jest gazem:

a) lżejszym od powietrza

b) cięższym od powietrza

c) zdecydowanie lżejszym od powietrza

496. Technikę tzw. „trzecich drzwi” stosuje się w przypadku pojazdów:

a) pięciodrzwiowych (hatchback)

b) czterodrzwiowych (sedan)

c) dwudrzwiowych (coupe)

497. Pole składowania narzędzi podczas prowadzenia działań ratowniczych na drodze powinno być zlokalizowane:

a) możliwie najbliżej miejsca działania

b) bezpośrednio przy samochodzie ratowniczym

c) bezpośrednio przy pojeździe uszkodzonym

498. W procesie usuwania drzwi przednich samochodu osobowego na miejscu katastrofy drogowej metodą ułatwienia dostępu do zawiasów jest:

a) usunięcie zewnętrznego poszycia drzwi

b) usunięcie części błotnika przedniego

c) usunięcie dolnej części słupka 

499. Zaznacz prawidłową kolejność czynności ratowniczych wykonywanych podczas katastrof drogowych:

a) dojazd, rozpoznanie, działania ratownicze, zabezpieczenie terenu akcji, zakończenie akcji

b) dojazd, zabezpieczenie terenu akcji, rozpoznanie, działania ratownicze, zakończenie akcji

c) dojazd, rozpoznanie, zabezpieczenie terenu akcji, działania ratownicze, zakończenie akcji

500. Skrót CNG określa zasilanie samochodu:

a) gazem propan – butan 

b) gazem ziemnym

c) wodorem

501. Na miejscu wypadku samochodowego, gdy doszło do rozszczelnienia zbiornika z gazem LPG, w pierwszej kolejności należy:

a) ewakuować poszkodowanych ze strefy zagrożenia

b) zakręcić zawór przy zbiorniku z gazem

c) dokonać stabilizacji pojazdu

502. Szyby hartowane w pojazdach powinniśmy usuwać za pomocą:

a) rozpieracza hydraulicznego

b) toporka

c) zbijaka punktowego

503. Zaznacz prawidłowy sposób odłączenia przewodów instalacji od akumulatora:

a) w pierwszej kolejności odłączamy biegun dodatni akumulatora, co zapobiega przypadkowemu iskrzeniu w razie zwarcia bieguna ujemnego do masy pojazdu

b) w pierwszej kolejności odłączamy biegun ujemny akumulatora, co zapobiega 
przypadkowemu iskrzeniu w razie zwarcia bieguna dodatniego do masy pojazdu

c) nie ma znaczenia kolejność odłączania biegunów

d) o kolejności odłączania biegunów decyduje dowódca akcji

504. Szyby laminowane w uszkodzonym pojeździe usuwamy przy pomocy:

a) zbijaka sprężynowego

b) toporka

c) piły do metalu

d) piły do szyb

505. Na miejscu wypadku z udziałem samochodu zasilanego gazem LPG, którą z niżej wymienionych czynności należy wykonać w pierwszej kolejności:

a) odłączyć akumulator

b) ustabilizować pojazd

c) zakręcić zawory przy zbiorniku z gazem

506. Pole sprzętowe tworzymy po to by:

a) narzędzia i sprzęt były w jednym miejscu

b) by wykonać tam jego konserwację

c) by można było wyciągnąć sprzęt 

507. Termin LNG odnosi się do:

a) fazy ciekłej metanu

b) fazy gazowej metanu

c) fazy ciekłej propanu-butanu

d) fazy gazowej propanu-butanu

508. Przy cięciu słupka „C” musimy uważać na:

a) zbiorniki wysokociśnieniowe do napełniania kurtyn

b) grubość słupka i jego skomplikowany profil

c) szerokość słupka i tapicerkę

d) elementy tapicerskie słupka

509. Miejsce podparcia pudła wagonu tramwajowego oznaczone jest symbolem w kształcie: 

a) strzałki

b) koła

c) trójkąta

510. Awaryjne uszynienie sieci trakcyjnej polega na:

a) połączeniu metalową linka obu szyn

b) połączeniu metalowa linka słupa trakcyjnego z przewodem jezdnym

c) połączeniu metalową linką przewodu elektrycznego z jedną szyną

511. Do zadań jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas likwidacji skutków katastrofy kolejowej zaliczamy:

a) zabezpieczenie mienia poszkodowanych oraz majątku PKP

b) zabezpieczenie śladów pomocnych w określeniu przyczyn katastrofy

c) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej

512. Pojazdem trakcyjnym nazywamy:

a) zestaw wagonów kolejowych

b) pojazd szynowy z własnym źródłem napędu

c) pojazd szynowy bez własnego źródła napędu

513. Minimalna bezpieczna odległość od zerwanej linii trakcyjnej zasilającej pojazdy szynowe to:

a) 5 metrów

b) 8 metrów

c) 10 metrów

514. Napięcie w sieci tramwajowej zasilającej pojazdy szynowe wynosi:

a) 100V

b) 600V

c) 3000V

515. System trakcji elektrycznej stosowanej w polskim kolejnictwie:

a) system prądu stałego 5000V (5kV)

b) system prądu zmiennego 3000V (3kV)

c) system prądu stałego 3000V (3kV)

d) system prądu zmiennego 5000V (5kV)

516. Awaryjne uszynienie kolejowej sieci trakcyjnej ma na celu:

a) wyłączenie napięcia w sieci

b) wyrównanie potencjałów sieci jezdnej i powrotnej dla sprowadzenia do ziemi ładunku szczątkowego

c) uziemienie trakcji elektrycznej

517. Na zewnętrznej warstwie poszycia kadłuba samolotu zazwyczaj zaznaczone są miejsca cięcia konstrukcji w celu wykonania dostępu do pasażerów uwięzionych wewnątrz Na ogół oznaczenia te są wykonane farbą barwy:

a) żółtej

b) białej

c) czerwonej

518. Instalacja paliwowa w samolocie ma oznaczenie barwne:

a) żółte

b) czarne

c) zielone

519. Ewakuacje łańcuchową osób podczas katastrofy lotniczej stosujemy gdy:

a) pasażerowie i załoga samolotu znajdują się w dobrej kondycji i w pełni reagują na polecenia ratowników

b) pasażerowie i załoga samolotu wymagają delikatnego transportu do punktu medycznego

c) pasażerowie i załoga nie reagują na polecenia ratowników i wymagają natychmiastowego transportu do punktu medycznego

520. W samolocie instalacja oznaczona kolorem brązowym jest to:

a) instalacja hydrauliczna

b) instalacja paliwowa

c) instalacja olejowa i smarowania

521. W samolocie instalacja zaznaczona kolorem szarym jest to instalacja:
a) paliwowa

b) hydrauliczna 

c) pneumatyczna 

d) przeciwpożarowa

522. Do miejsca zdarzenia chemicznego należy podjeżdżać od strony:

a) zawietrznej

b) nawietrznej

c) pod wiatr

523. Jak należy ustawić pojazdy na miejscu zdarzenia chemicznego:

a) z uwzględnieniem odległości od miejsca zdarzenia siły i kierunku wiatru oraz topografii terenu

b) najlepiej na podwyższeniu i przeciwnie do kierunku wiatru

c) bez znaczenia

524. Dekontaminację dzielimy na:

a) wstępną i właściwą

a) wstępną i wtórną

b) utylizacyjną i właściwą

525. Proces dekontaminacji można podzielić na:

a) dwa etapy

b) trzy etapy

c) cztery etapy

526.  Wyróżnia się dekontaminację:

a) wstępną

b) ogólną

c) odkażającą

527. Punkt dekontaminacji wstępnej na miejscu akcji ratowniczej powinien znajdować się:

a) od strony nawietrznej w drugiej strefie działań

b) od strony zawietrznej poza strefą oddziaływania substancji niebezpiecznej

c) przy punkcie wejścia do strefy skażonej

528. Dekontaminację wstępną realizuje się:
a) bezpośrednio po zakończeniu działań, najczęściej na terenie akcji ratownictwa chemicznego

b) poza terenem akcji ratownictwa chemicznego, w strażnicy lub specjalnym do tego przeznaczonym miejscu

c) po każdorazowym powrocie z akcji do jednostki

529. Dekontaminację wstępną przeprowadzamy:

a) na miejscu akcji

b) w jednostce

c) przed rozpoczęciem działań

530. Dekontaminację wstępną sprzętu użytego podczas akcji ratownictwa chemicznego wykonujemy:

a) po przyjeździe do jednostki

b) na miejscu prowadzonych działań

c) częściowo na miejscu prowadzonych działań, częściowo po przyjeździe do jednostki 

531. Punkt dekontaminacji wstępnej znajduje się:

a) w bezpośrednim miejscu prowadzonych działań (tj. w strefie I)

b) w strefie II na pograniczu strefy I

c) w dowolnym miejscu strefy II

532. Podstawowe metody dekontaminacji wstępnej to:

a) degradacja

b) rozcieńczenie

c) spalenie

533. Dekontaminacja wstępna sprzętu wykonywana jest:

a) w jednostce macierzystej po powrocie z akcji

b) na miejscu akcji po zakończeniu działań ratowniczych

c) na miejscu akcji po każdym wyjściu ze strefy działań

534. Nalepka zgodnie z przepisami ADR dla gazów niepalnych i nietrujących ma kolor:

a) biały

b) zielony

c) niebieski

535. Numer rozpoznawczy rodzaju niebezpieczeństwa składa się z:

a) tylko dwóch cyfr

b) dwóch lub trzech cyfr

c) z czterech cyfr

536. Numer umieszczony w górnej części tablicy ostrzegawczej pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne określa:

a) nr rozpoznawczy ONZ (UN) substancji

b) nr transportu

c) nr rozpoznawczy rodzaju niebezpieczeństwa

537. Według przepisów ADR o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych znak X określa:

a) materiał niebezpiecznie reagujący z wodą

b) substancje toksyczne i wybuchowe

c) materiał promieniotwórczy

538. Znak X umieszczony na tablicy ostrzegawczej przy przewozie materiałów niebezpiecznych oznacza:

a) absolutny zakaz kontaktu przewożonej substancji z wodą

b) przewożona substancja nie wchodzi w niebezpieczny kontakt z wodą

c) woda jako zalecany środek gaśniczy

539. Co oznacza liczba w dolnej części tablicy służącej do oznaczania przewozu materiałów niebezpiecznych

a) właściwości fizykochemiczne substancji

b) zachowanie się substancji przy kontakcie z wodą

c) pozwala na zidentyfikowanie substancji na podstawie numeru ONZ (UN)

540. Materiał samozapalny oznakowany jest nalepką:

a)




b)


c)


d)

[image: image4.png]


[image: image1.png]


[image: image2.png]1|H1]D



[image: image3.png]



541. Absolutny zakaz kontaktu z wodą jest oznaczony na tablicy pomarańczowej do oznaczania towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym następującym znakiem:

a) W

b) X

c) Y

542. Strefa „0” jest to przestrzeń w której:

a) przez cały czas lub długotrwale występuje atmosfera wybuchowa

b) poziom stężenia materiału niebezpiecznego nie przekracza wartości NDS

c) występuje emisja materiału niebezpiecznego

543. GGW to:
a) najwyższe stężenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem,  przy którym jeszcze może wystąpić zapalenie się tej substancji pod wpływem bodźca energetycznego 

b) najniższe stężenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem, przy którym może już wystąpić zapalenie się tej substancji pod wpływem bodźca energetycznego 

c) jest to stężenie czynników szkodliwych dla zdrowia – ustalone jako wartości średnie – które nie powinno powodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz jego przyszłych pokoleń, jeśli utrzymuje się ono w środowisku pracy nie dłużej niż 30 
minut w czasie zmiany roboczej

544. Pokrycie rozlewu substancji ropopochodnych pianą gaśniczą ma na celu:

a) obniżenie procesu parowania lotnych związków mogących spowodować pożar

b) neutralizuje substancję ropopochodną

c) widoczne oznakowanie miejsca rozlewiska

545. Eksplozymetr wykorzystujemy do:

a) pomiarów stężeń gazów wybuchowych

b) identyfikacji substancji niebezpiecznych

c) pomiarów stężeń substancji toksycznych

546. Zastosowanie sorbentów organicznych naturalnych wobec substancji ciekłych utleniających może spowodować:

a) nieskuteczność działań, ponieważ nie wchłaniają tych substancji

b) zapalenie się sorbentu

c) poprawę wchłaniania substancji

547. Zjawisko adsorpcji jest to:

a) pochłanianie, polegające na utworzeniu cienkiej cząsteczkowej warstwy na powierzchni sorbentu

b) pochłanianie, polegające na przenikaniu substancji do wewnątrz sorbentu

c) proces zobojętniania

d) proces neutralizacji

548. Absorpcja jest to:

a) przyspieszenie biodegradacji substancji niebezpiecznych

b) pochłanianie rozlanych cieczy i innych substancji niebezpiecznych całą objętością przez sorbent

c) chemiczny proces zobojętniania toksycznego oddziaływania substancji niebezpiecznych, poprzez zmianę ich struktury chemicznej na nową nie stwarzającą zagrożenia

549. Pojęcie sorpcja dotyczy:

a) objętościowego zatrzymywania substancji 

b) powierzchniowego zatrzymywania substancji

c) objętościowego i powierzchniowego zatrzymywania substancji

550. Neutralizacja jest to:

a) pochłanianie rozlanych cieczy i innych substancji niebezpiecznych przez ciała porowate

b) chemiczny proces zobojętniania chemicznie aktywnych substancji niebezpiecznych 

c) proces dyfuzyjnego przenikania składnika jednej fazy w głąb drugiej, zachodzący podczas bezprzeponowego zetknięcia obu faz

551. Neutralizacja kwasu (np. kwasu solnego) w miejscu zdarzenia polega na:

a) przesypaniu i wymieszaniu rozlewiska z piaskiem

b) przesypaniu i wymieszaniu rozlewiska z wapnem hydratyzowanym 

c) spłukanie niewielką ilością wody, ponieważ pod jej wpływem kwas ulegnie rozłożeniu

552. Rozlaną z uszkodzonego zbiornika paliwa samochodu benzynę neutralizujemy:

a) wodorowęglanem sodu, a następnie pianą gaśniczą

b) sorbentem lub piaskiem, a następnie roztworem detergentów

c) benzyna, tak jak inne substancje ropopochodne nie podlega neutralizacji

553. Zneutralizowanie substancji niebezpiecznej polega na:

a) rozcieńczeniu jej dużą ilością wody

b) zebraniu jej przy użyciu sorbentu

c) zobojętnieniu odpowiednią substancją

554. Ługami nazywamy:

a) mieszaninę kwasu z zasadą

b) wodne roztwory silnych zasad

c) silne kwasy

555. Wskaż w którym z poniższych zestawów występują wyłącznie gazy lżejsze od powietrza:

a) Metan, propan-butan, wodór

b) siarkowodór, amoniak,  chlor

c) amoniak, metan, wodór

556. Zjawisko konwekcji powoduje, że obłok gazowy:

a) ścieli się tuż przy ziemi

b) unosi się

c) pozostaje w stanie równowagi, nie przemieszcza się

557. Zjawisko inwersji powoduje, że obłok gazowy:

a) ścieli się przy ziemi

b) unosi się

c) pozostaje w stanie równowagi, nie przemieszcza się

558. W razie wycieku z cysterny nieznanej substancji przed przystąpieniem do uszczelnienia w pierwszej kolejności należy:

a) zabezpieczyć teren wokół cysterny przez podanie piany średniej

b) przeprowadzić rozpoznanie i określić wyciekającą substancję

c) niezwłocznie przystąpić do rozłączania składu pociągu

559. W przypadku awarii cysterny przewożącej materiały niebezpieczne rodzaj substancji identyfikujemy po:

a) zapachu 

b) wpływie substancji na środowisko

c) numerze na tablicy ostrzegawczej umieszczonej na cysternie

560. Do strefy 1 bezpośredniego zagrożenia substancją chemiczną może wchodzić:
a) minimum dwóch ratowników 

b) minimum jeden ratownik 

c) minimum czterech ratowników 

561. Kurtyny wodne sprawia się na terenie akcji ratownictwa chemicznego w celu: 

a) przeprowadzenie dekontaminacji

b) opłukania terenu skażonego

c) związania lub rozpuszczenia par i gazów, co zwalnia przemieszczanie się obłoku gazowego

562. Po przybyciu zastępem gaśniczym na miejsce wycieku fazy ciekłej skroplonego gazu z uszkodzonej cysterny samochodowej, można podjąć następujące działania ratownicze w zakresie ratownictwa chemicznego:

a) zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, identyfikacja substancji według numeru na tablicy ostrzegawczej, przekazanie danych do PSK/MSK i wezwanie specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego

b) zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, zatkanie miejsca wypływu zmoczoną wodą szmatą oraz podaniu prądów mgłowych wody na bezpośrednie sąsiedztwo wycieku, a następnie dokonanie rozpoznania oceny sytuacji i 
wezwanie specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego

c) zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych i monitorowanie sytuacji do czasu przybycia specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego

563. Lokalizacja i likwidacja rozlanego oleju na akwenie polega na:

a) postawieniu zapory pływającej i rozproszeniu plamy olejowej silnymi zwartymi 
prądami wody

b) postawieniu zapory pływającej i pokryciu powierzchni rozlewiska pianą gaśniczą w celu ekologicznej neutralizacji

c) postawieniu zapory pływającej i zbieranie plamy olejowej przy użyciu zbieracza

564. Zapory sorpcyjne:

a) zapobiegają przedostaniu się poza nią grubej warstwy oleju

b) wykorzystuje się do zbierania resztek rozlanego oleju

c) ograniczają rozprzestrzenianie się warstwy rozlanego oleju w pierwszej fazie działań

565. Jakim kolorem oznakowany powinien być rurociąg, którym przesyłane są oleje i ciecze palne?

a) czarny

b) żółty

c) brązowy

566. Jakim kolorem oznakowany powinien być rurociąg, którym przesyłane jest powietrze?

a) białe

b) błękitne

c) zielone

567. Gdy ratownik ma do czynienia z podejrzaną przesyłką, która jest nieuszkodzona i nie posiada sprzętu dozymetrycznego, powinien wyznaczyć wstępną strefę awaryjną o promieniu?

a) 3 m wokół przesyłki

b) 5 m wokół przesyłki

c) 10 m wokół przesyłki 

568. Gdy ratownik podejrzewa zagrożenie użycia tzw. „brudnej bomby” i nie posiada sprzętu dozymetrycznego, powinien wyznaczyć wstępną strefę awaryjną o promieniu?

a) 150 m 

b) 300 m 

c) 500 m 

569. Wskaż poprawny zestaw specjalistycznego sprzętu używanego do likwidacji rozlewów olejowych na akwenach:

a) zapory przeciwolejowe, zbieracze olejowe, węże ssawne 

b) zapory przeciwolejowe, zbieracze olejowe, separatory oleju, pompy wraz z sprzętem pomocniczym

c) zapory przeciwolejowe, pompy chemiczne, pływaki, węże tłoczne 

570. Butle z acetylenem mają kolor?

a) granatowy

b) kasztanowy

c) ciemno-zielony/ szary

571. Poszkodowanego ewakuuje się z wnętrza pojazdu, gdy:

a) strażak ma na to ochotę 

b) na polecenie KDR 

c) gdy występuje stan zagrożenia życia

572. Podczas wypadków z udziałem autobusów najważniejszym elementem działań jest:

a) ustalenie liczby osób poszkodowanych

b) ustalenie danych firmy przewozowej

c) ustalenie ilości bagaży podręcznych

573. Po dojechaniu do miejsca wypadku stwierdzono, że nie ma osób poszkodowanych. Działania straży pożarnej będą polegały na:

a) ustawieniu pojazdu na jezdni 

b) odłączeniu akumulatorów oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia 

c) stabilizacji pojazdu poprzez spuszczenie powietrza z kół 

VII. Taktyka działań ratowniczych - dla jednostek podstawowych - Działania Poszukiwawczo-Ratownicze

574. Obciążenie, którego wartość jest niezmienna podczas oddziaływania na konstrukcję obiektu budowlanego to obciążenie:

a) dynamiczne

b) spoczynkowe

c) statyczne

575. Rozpora przeznaczona jest do zabezpieczenia osłabionych:

a) stropów

b) wykopów

c) kominów

576. Dotarcie do poszkodowanych zagruzowanych w rumowisku jest możliwe poprzez:

a) wykonanie przekopu przez gruzowisko

b) wykonanie wykopu

c) odgruzowanie wejść do budynku

577. Ile powinna wynosić maksymalna odległość między dwoma stemplami zabezpieczającymi naruszony strop?

a) 2 metry

b) 1 metr

c) 1,5 metra

578. Zabezpieczenie elementów budowlanych przy pomocy rozpory wykonujemy gdy:

a) strop grozi oberwaniem

b) dwie ściany odchodzą od siebie

c) naprzeciwległe ściany schodzą się

579. Przebicie w ścianie powinno mieć kształt:

a) kwadratu

b) trójkąta

c) koła

580. Prawidłowa realizacja wykonania przebicia ściany w murze ceglanym za pomocą młotka i przecinaka wygląda następująco:

a) odsunięcie gruzu z miejsca wykonania przebicia, oznaczenie wielkości wykonywanego otworu, wybicie cegły z górnej  warstwy wykonywanego otworu, powiększenie otworu w dół i na boki, aż do odpowiedniej wielkości otworu wykonując sklepienie 

b) odsunięcie gruzu z miejsca wykonania przebicia, oznaczenie wielkości wykonywanego otworu, wybicie cegły z dolnej warstwy wykonywanego otworu, powiększenie otworu w górę i na boki, aż do odpowiedniej wielkości otworu wykonując sklepienie 

c) odsunięcie gruzu z miejsca wykonania przebicia, oznaczenie wielkości 
wykonywanego otworu, wybicie cegły z środkowej warstwy wykonywanego  otworu,
powiększenie otworu w górę i na boki, aż do odpowiedniej wielkości otworu, wykonując kształt kwadratu 

581. W konstrukcji zastrzałowo-rozporowej kąt pomiędzy belką rozporową i podporą nie powinien być większy niż:

a) 45o
b) 60o
c) 75o
582. Określić zadania PSP podczas katastrof budowlanych:

a) rozpoznanie i zabezpieczenie terenu działania 

b) lokalizacja ewentualnych niewypałów 

c) naprawa uszkodzeń sieci i urządzeń 

d) transport poszkodowanych do placówki medycznej

583. W wyniku doziemienia napowietrznej linii energetycznej mamy do czynienia z zagrożeniem wynikającym z:

a) pola elektromagnetycznego

b) napięcia krokowego

c) prądów błądzących

584. Rzaz podcinający powinien wynosić: 

a) 1/3 średnicy drzewa

b) 1/8 średnicy drzewa

c) 2/3 średnicy drzewa

585. Od której strony należy wykonywać rzaz odciążający podczas przerzynki drzewa leżącego? 

a) od strony włókien ściskanych 

b) od strony włókien rozciąganych 

c) kierunek prowadzenia rzazu nie ma znaczenia

586. Czy w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych w zakresie podstawowym wymagane jest stosowanie specjalistycznych technik lokalizacji osób znajdujących się w miejscach niedostępnych 

a) tak

b) nie 

587. W jakim zakresie należy zabezpieczyć konstrukcje w trakcie działań ratowniczych podczas katastrof budowlanych

a) w całym obiekcie

b) w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa ratowników

c) zabezpieczenie nie musi być wykonywane

VIII. Taktyka działań ratowniczych - dla jednostek podstawowych – Ratownictwo wodne

588. Zjawisko „cofki” jest charakterystyczne dla powodzi:

a) Zimowych, zatorowych, sztormowych

b) roztopowych

c) opadowych, nawalnych

589. Zjawisko „cofki” polega na:

a) zalewaniu terenu, po przerwaniu przez wezbraną wodę wałów przeciwpowodziowych, postępującym w kierunku przeciwnym do biegu rzeki, aż do wyrównania rzędnych poziomu wody

b) postępowaniu fali wezbraniowej w górę biegu rzeki, powstające wskutek podnoszenia się poziomu wody w zbiorniku, do którego ów ciek uchodzi 

c) cofaniu się wezbranej wody do koryta rzeki

590. Upuszczając wodę z cieku, rozkopujemy wał przeciwpowodziowy:

a) od strony lądu

b) od strony wody

c) od środka wału w obydwu kierunkach

591. Przesiąkanie wody przez wał przeciwpowodziowy jest najgroźniejsze, gdy:

a) przesiąkająca woda jest brudna z piaskiem

b) przesiąkająca woda nie jest zanieczyszczona

c) przesiąkająca woda jest czysta, ale wypływa strużką

592. Podczas budowy wałów przeciwpowodziowych metodą „duńską” worki napełniamy piaskiem w:

a) 100% ich pojemności

b) 75% ich pojemności
c) 50% ich pojemności

593. Zasada układania worków z piaskiem metodą  „duńską” mówi: 

a) pełne worki układamy w systemie „konika szachowego”

b) układamy worki w całości wypełnione piaskiem na przemian w systemie „L”

c) worki układamy, tak aby część pełna worka spoczęła na części pustej worka poprzedniego pod kątem 90o, tworząc dwurzędowy wał

594. Pierwszą czynnością podczas niesienia pomocy osobie porwanej przez wodę powodziową powinna być:

a) próba nawiązania kontaktu z poszkodowanym 

b) wejście do wody, celem jak najszybszego wydobycia osoby porwanej

c) wezwanie dodatkowych sił i środków

595. Czy do działań podstawowych związanych z ratownictwem wodnym typu: ewakuacja ludzi i mienia z terenów zalanych, podjęcie z wody zwłok, ochrona budowli hydrotechnicznych, konieczne jest dysponowanie Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej:

a) tak zawsze

b) niekoniecznie 

c) tak, jeżeli grupa działa na terenie województwa, na którym zaistniało zdarzenie

596. Deska lodowa przeznaczona jest do:

a) zabezpieczenia otworów w pokrywie lodowej

b) bezpiecznego przemieszczania się ratowników i poszkodowanego po zamarzniętym akwenie

c) usuwania pokrywy lodowej

597. W czasie ratowania człowieka z akwenu w czasie zimy poruszamy się po lodzie w następujący sposób:

a) biegniemy

b) czołgamy się

c) idziemy

598. Każdy ratownik działający na łodzi lub pontonie powinien być wyposażony w:

a) skafander nurkowy suchy

b) kamizelkę asekuracyjną

c) urządzenie ratowniczo-wyrównawcze

599. Pokrywa lodu o tej samej grubości:

a) jest mocniejsza na wodzie stojącej 

b) jest mocniejsza na wodzie płynącej

c) rodzaj akwenu nie ma znaczenia

600. W celu jak najszybszego opuszczenia zamarzniętego akwenu po załamaniu się lodu, należy:

a) odczołgać się

b) odturlać się 

c) odbiec

601. Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego do działań poza terenem powiatu, na teren własnego województwa może zadysponować:

a) SK KW

b) SK KM/P

c) CPR

602. Strażacy biorący udział w akcjach ratowniczych na powierzchni wody na brzegach akwenów i budowlach hydrotechnicznych winni być wyposażeni w:

a) kamizelkę asekuracyjna, gwizdek, siekierę

b) kombinezon ratunkowy, latarkę

c) kamizelkę asekuracyjną, latarkę, nóż ratowniczy 

603. Sanie lodowe mogą być wykorzystane w ratownictwie do przemieszczania się:

a) po brzegu rzeki

b) po powierzchni wody i lodu 

c) wyłącznie po zamarzniętych akwenach

604. Działania ratownicze w zakresie podstawowym na akwenach należą do standardowych czynności ratowniczych:
a) tylko jednostki ratowniczo – gaśnicze PSP w powiatach o najwyższym stopniu zagrożenia wodnego

b) wszystkie jednostki ratowniczo – gaśnicze PSP 

c) tylko specjalistycznych grup ratownictwa wodno – nurkowego

605. Podczas wykonywania zadań na jednostce pływającej wymagane jest:

a) bezwzględne stosowanie kamizelki asekuracyjnej

b) bezwzględne stosowanie kamizelki ratunkowej

c) bezwzględne stosowanie kombinezonów do prac na akwenach i przy temperaturach ujemnych

606. W czasie ćwiczeń i szkoleń na akwenach (lodzie), uczestnicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej:
a) tylko, jeżeli głębokość akwenu w miejscu prowadzenia ćwiczeń przekracza 2m lub występuje kruchy lód

b) zawsze

c) można odstąpić od wyposażenia uczestników środki ochrony indywidualnej, jeżeli krępują ruchy a na miejscu znajduje się ratownik WOPR

607. Minimalne zabezpieczenie medyczne w czasie prowadzenia działań ratowniczych ćwiczeń i szkoleń jednostek realizujących zadania podstawowe na akwenach powinno zawierać: 

a) samochód ratownictwa wodnego wraz z wyposażeniem

b) zestaw do tlenoterapii (zapas tlenu 1500l)

c) zestaw ratownictwa medycznego R 1 i dodatkową deską ortopedyczną (nosze pływające wg bhp par42 pkt 5)

IX. Ratownictwo Medyczne

608. Przyczyną wstrząsu hipowolemicznego jest:

a) nagły spadek poziomu cukru we krwi  

b) nagłe podniesienie poziomu cukru we krwi  

c) chwilowa utrata przytomności  

d) spadek objętości krwi krążącej  

e) wszystkie odpowiedzi są fałszywe  

609. Drgawki mogą występować przy:  

a) urazie mózgowo-czaszkowym  

b) zatruciu niedotlenieniu  

c) wysokiej temperaturze ciała szczególnie u dzieci  

d) odwodnieniu udarze cieplnym  

e) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

610. U dorosłej osoby, która uskarżała się na ból w kl. piersiowej doszło w Twojej obecności do utraty przytomności i osunięcia na ziemię:

a) układasz osobę w pozycji bocznej ustalonej z utrzymaniem drożności dróg oddechowych i wzywasz pomoc  

b) układasz osobę na wznak z nogami uniesionymi około 30cm do góry i wzywasz pomoc

c) sprawdzasz czy w kieszeni poszkodowany nie ma leków na serce, by je podać

d) udrażniasz drogi oddechowe i sprawdzasz obecność oddechu, podejmujesz masaż serca, jeśli jest brak oddechu  

e) po stwierdzeniu braku oddechu, prowadzisz oddech zastępczy  

611. Przy trudnościach w oddychaniu pacjenta przytomnego przebywającego w strefie zadymienia należy: 

a) podać tlen i posadzić poszkodowanego w pozycji półsiedzącej

b) podać tlen i ewakuować ze strefy zadymienia

c) wezwać pomoc do poszkodowanego i przystąpić do oceny stanu poszkodowanego w miejscu zdarzenia 

d) w miarę możliwości odizolować drogi oddechowe poszkodowanego od atmosfery toksycznej i ewakuować ze strefy zagrożenia oraz w strefie bezpiecznej wdrożyć tlenoterapię 

e) ułożyć w pozycji bezpiecznej i czekać na przybycie ratowników 

612. Osobę posypaną nieznaną substancją gdy zachodzi podejrzenie skażenia należy:  

a) natychmiast wykąpać pod prysznicem  

b) zdecydowanie otrzepać ubranie z pyłu, by skrócić czas ekspozycji  

c) zdjąć ubranie, chroniąc drogi oddechowe poszkodowanego, a następnie spłukać go wodą  

d) polewać wodą po ubraniu, by zwilżyć substancję, by łatwiej ją zebrać  

e) żadne z powyższych

613. Osobie która uległa podtopieniu po wyjęciu z wody należy:  

a) wylać wodę z dróg oddechowych, poprzez odpowiednie ułożenie  

b) utrzymywać stabilizację kręgosłupa, gdyż najczęściej dochodzi do urazu w odcinku szyjnym  

c) okryć natychmiast folią życia, chroniąc przed wychłodzeniem  

d) udrożnić drogi oddechowe i w przypadku braku oddechu prowadzić RKO rozpoczynając od 5 wdechów

e) wszystkie prawdziwe  

614. W przypadku podtopienia prowadzenie oddechu zastępczego należy rozpocząć:

a) po 5 min od wyjęcia z wody, by mogła się ona wchłonąć z płuc  

b) po wylaniu wody z dróg oddechowych  

c) najważniejsza jest stabilizacja kręgosłupa szyjnego  

d) jak najwcześniej, w miarę możliwości jeszcze w wodzie  

e) wszystkie fałszywe

615. Stosując regułę „9” oparzenie obejmujące obie kończyny dolne u osoby dorosłej stanowi procentową powierzchnię całego ciała:

a) 18%   

b) 27%   

c) 30%   

d) 36%   

e) 45%  

616. O oparzeniu dróg oddechowych i zatruciu wziewnym mogą świadczyć następujące objawy:

a) duszność kaszel  

b) ślady sadzy na twarzy w jamie ustnej i ślinie, opalone brwi i rzęsy  

c) charakter zdarzenia  

d) chrypka świszczący oddech  

e) wszystkie wymienione 

617. Jaka jest najpoważniejsza wczesna komplikacja porażenia prądem elektrycznym zmiennym?

a) zaburzenia rytmu serca  

b) uraz kręgosłupa szyjnego  

c) wstrząs hipowolemiczny  

d) niewydolność nerek 

e) oparzenie 

618. Brak czucia bólu stwierdzisz przy oparzeniu:

a) I°  

b) II°  

c) III°  

d) oparzeniu chemicznym  

e) zawsze jest ból

619. Podczas prac budowlanych jeden z pracowników został ochlapany wapnem w okolicy twarzy. Poprawna kolejność postępowania to:  

1) opłukanie twarzy wodą, w celu usunięcia substancji  

2) starcie suchą szmatką zaprawy z twarzy i okolicy oczu  

3) usunięcie poszkodowanego ze strefy zagrożenia  

4) delikatne przemywanie wodą, najlepiej mineralną  

5) zdecydowane przemywanie oczu bieżącym strumieniem wody  

Prawidłowa odpowiedź to:  

a) 1, 2 

b) 3, 2, 4 

c) 3, 2, 5 

d) 4, 1, 2, 3  

e) 3, 5  

620. Postępowanie z osobą w stanie wychłodzenia – wskaż prawidłową sekwencję działania:  

1) przenieść do suchego ciepłego pomieszczenia i zdjęcie zbędnego ubrania  

2) podać ciepły napój najlepiej z alkoholem - działa rozgrzewająco  

3) kontrola podstawowych czynności życiowych  

4) zdecydowanymi ruchami rozcierać miejsca wychłodzone lub zalecić gimnastykę  

5) ułożyć w pozycji poziomej, ograniczyć ruch i ogrzewać biernie  

Prawidłowa odpowiedź to:  

a) 1, 2, 3, 4, 5  

b) 1, 3, 2, 5   

c) 3, 4, 2   

d) 2, 4, 3    

e) 3, 1, 5  

621. Po ochlapaniu gorącym olejem całej dłoni, natychmiastowe postępowanie ratownicze będzie polegało na:  

1) natychmiastowym odsunięciu poszkodowanego od naczynia z olejem  

2) umyciu ręki pod bieżącą ciepłą wodą z użyciem detergentu, by zmyć olej  

3) chłodzeniu ręki pod bieżącą wodą ok. 15 min.  

4) trzymaniu ręki w wiadrze z wodą  

5) polewaniu ręki alkoholem, bo świetnie odprowadza ciepło  

Prawidłowa odpowiedź to:

a) 1, 3    

b) 1, 2, 3    

c) 3, 5    

d) 4, 5      

e) 1, 2, 4, 5  

622. Podczas prac przeładunkowych jeden z pracowników został oblany ługiem sodowym. Wskaż prawidłowe postępowanie:  

1) natychmiast polewasz wodą poszkodowanego  

2) usuwasz w miejsce bezpieczne poszkodowanego  

3) zdejmujesz odzież z poszkodowanego  

4) posypujesz piachem ubranego poszkodowanego - piach wchłania ług sodowy  

5) spłukujesz poszkodowanego i wzywasz pomoc  

Prawidłowa odpowiedź to:

a) 1, 5, 2  

b) 2 ,3 ,4 

c) 2 ,3, 5   

d) 5 ,3 ,4   

e) 1, 2, 3, 5  

623. Ranę kłutą klatki piersiowej na miejscu zdarzenia zaopatrzysz: 

a) opatrunkiem okrężnym z opaski dzianej  

b) opatrunkiem z folii szczelnie przymocowanym do klatki piersiowej ze wszystkich stron  

c) pozostawiasz bez zaopatrzenia ze względu na niebezpieczeństwo braku przepływu powietrza w drogach oddechowych poszkodowanego  

d) opatrunkiem zastawkowym  

e) opatrunkiem uciskowym dla stabilizacji żeber  

624. U poszkodowanego w wyniku wypadku stwierdzono szereg obrażeń i objawów. Zaznacz, który objaw (lub grupa objawów), albo obrażenie Twoim zdaniem jest najbardziej niepokojący i może wskazywać na potencjalne zagrożenie poszkodowanego:

a) złamanie kończyny górnej ze znacznym przemieszczeniem  

b) oparzenie II stopnia okolicy goleni  

c) rana szarpana dłoni z niewielkim powolnym wyciekiem krwi  

d) blada, chłodna i spocona skóra  

e) złamanie otwarte goleni lewej bez krwotoku

625. W przypadku krwotoku u poszkodowanego występują pewne charakterystyczne objawy. Wskaż który z niżej wymienionych objawów raczej nie wystąpi u takiego poszkodowanego: 

a) przyspieszone tętno  

b) przyspieszony i spłycony oddech  

c) odczuwalne wzmożone pragnienie  

d) zwolniona czynność serca  

e) uczucie zimna

626. Najdogodniejszą pozycją dla poszkodowanych po urazie brzucha jest pozycja:

a) leżąca z nogami zgiętymi w stawach biodrowych i kolanowych  

b) półsiedząca  

c) boczna bezpieczna  

d) leżąca na brzuchu z nogami wyprostowanymi  

e) przeciwwstrząsowa

627. W złamaniu otwartym kości udowej, któremu towarzyszy krwotok tętniczy priorytetem ratowniczym jest: 

a) zatamowanie krwotoku w razie potrzeby przez ucisk na tętnicę powyżej miejsca złamania  

b) ułożenie odłamów w pozycji zbliżonej do fizjologicznej dla stworzenia warunków dla zastosowania opatrunku uciskowego  

c) założenie opatrunku osłaniającego i stabilizacja w pozycji zbliżonej do fizjologicznej  

d) stabilizacja i unieruchomienie w pozycji zastanej oraz opatrunek uciskowy  

e) tlenoterapia 100% tlenem 

628. Poszkodowanemu w hipotermii należy zapewnić pozycję:

a) poziomą  

b) półsiedzącą  

c) przeciwwstrząsową  

d) boczną bezpieczną 

e) pozycja nie ma znaczenia 

629. Widziałeś jak koleżanka upadła na korytarzu w pracy. Stwierdziłeś, że jest nieprzytomna Poprosiłeś drugą osobę, by wezwała pogotowie ratunkowe. Po udrożnieniu dróg oddechowych należy:

a) przyłożyć lusterko do ust nieprzytomnej  

b) zbliżyć do ust i nosa poszkodowanej kartkę papieru lub piórko  

c) ocenić ruchy tchawicy (jabłko Adama)  

d) ocenić obecność oddechu przez 10 sek.
e) obserwować przez 5 sekund czy unosi się klatka piersiowa  

630. U nieprzytomnego poszkodowanego nie stwierdzasz oddechu ani tętna. Po rozpoczęciu masażu pośredniego serca stwierdzasz, że doszło u niego do złamania kilku żeber. W takiej sytuacji:

a) przerywasz pośredni masaż serca i prowadzisz u poszkodowanego tylko sztuczną wentylację  

b) rozpoczynasz bezpośredni masaż serca  

c) nadal prowadzisz podjęte działania ratownicze (resuscytacja krążeniowo - oddechowa) zgodnie z procedurą

d) w pierwszej kolejności owijasz klatkę piersiową poszkodowanego bandażem elastycznym, dopiero wówczas rozpoczynasz wykonywanie masażu pośredniego serca  

e) kontynuujesz podjęte czynności ratownicze, omijając uszkodzoną okolicę  

631. Nawrót kapilarny badamy uciskając: 

a) mięsień dwugłowy 

b) płytkę paznokciową  

c) tętnicę promieniową  

d) wypełnione żyły szyjne 

e) grzbiet dłoni

632. Zobaczyłeś jak twojego kolegę poraził prąd. Po odłączeniu źródła prądu stwierdzasz brak czynności życiowych, wzywasz pomoc i:

a) Rozpoczynasz wentylację workiem samorozprężalnym, a następnie masaż serca w stosunku 2/30. Przygotowujesz AED

b) Rozpoczynasz masaż serca, a następnie wentylację workiem samorozprężalnym w stosunku 30/2. Przygotowujesz AED

c) Wykonujesz wentylację workiem samorozprężalnym, dopóki nie uniesie się klatka piersiowa

d) Rozpoczynasz uciskanie klatki piersiowej 

e) Podejmujesz wentylację i masaż serca w stosunku 2/30, a po 5 minutach wzywasz zespół ratownictwa medycznego

633. Które z twierdzeń dotyczących hipotermii (wychłodzenia) jest prawdziwe:

a) Występuje tylko przy ujemnych temperaturach powietrza

b) Należy rozcierać ręce i nogi

c) Badanie tętna powinno trwać 60 sekund

d) Zalecane jest oklepywanie zimnych obszarów skóry

e) Należy podać do picia alkohol

634. Jaka jest najczęstsza przyczyna śmierci, której można uniknąć u dorosłego poszkodowanego, który w wyniku wypadku komunikacyjnego leży nieprzytomny na plecach?

a) Niedrożność dróg oddechowych

b) Tamponada serca

c) Wstrząs krwotoczny

d) Uraz kręgosłupa

e) Zaburzenia rytmu serca

635. Działania ratownicze wobec osoby ewakuowanej  z wody rozpoczynamy od:

a) Uciskania mostka

b) Oceny stanu przytomności i obecności oznak krążenia

c) 5 wdechów ratowniczych

d) Udrożnienia dróg oddechowych

e) Odessania treści płynnej z jamy ustnej

636. Optymalną pozycją dla nieprzytomnej “nieurazowej” kobiety w zaawansowanej ciąży jest:

a) Pozycja boczna ustalona (bezpieczna) na boku prawym

b) Pozycja ze zgiętymi kończynami dolnymi w stawach biodrowych i kolanowych

c) Pozycja boczna ustalona (bezpieczna) na boku lewym

d) Pozycja leząca z uniesionym lewym biodrem

e) Pozycja horyzontalna (pozioma)

637. W przypadku stwierdzenia zatrzymania krążenia u dzieci resuscytację rozpoczynamy od:

a) 5 oddechów ratowniczych

b) 2 oddechów ratowniczych

c) 5 uciśnięć mostka

d) 10 uciśnięć mostka

e) 5 uciśnięć klatki piersiowej

638. Zwichnięcie stawu charakteryzuje się:

a) Koniecznością szybkiego zastosowania miejscowego chłodzenia

b) Koniecznością stabilizacji i unieruchomienia w pozycji zastanej

c) Koniecznością stabilizacji i unieruchomienia w pozycji zbliżonej do fizjologicznej

d) Koniecznością szybkiej stabilizacji i unieruchomienia na noszach typu deska

e) Koniecznością szybkiej stabilizacji na noszach typu deska

639. U każdego poszkodowanego nieprzytomnego po skoku do wody „na główkę” podejrzewasz i wykonujesz:

a) Obrażenia w odcinku szyjnym kręgosłupa - w związku z tym nie udrażniasz dróg oddechowych

b) Obrażenia w odcinku szyjnym kręgosłupa - stosujesz stabilizację kręgosłupa w odcinku szyjnym ale bez wyciągu za szyję lub głowę 

c) Dużą ilość wody w płucach - na początku resuscytacji zawsze usuwasz wodę z płuc

d) Niedrożność dróg oddechowych wywołana wodą – na początku resuscytacji zawsze odsysasz ssakiem

e) Obrażenia w odcinku szyjnym kręgosłupa - stosujesz stabilizację kręgosłupa w odcinku szyjnym przez zastosowanie wyciągu za szyję lub głowę 

640. Jaka jest najczęstsza przyczyna śmierci "do uniknięcia" u poszkodowanego po urazie?

a) Tamponada osierdzia

b) Wstrząs rdzeniowy

c) Uraz kręgosłupa

d) Niedrożność dróg oddechowych

e) Odma otwarta

641. Będąc świadkiem napadu drgawkowego u osoby leżącej na chodniku należy:

a) Natychmiast założyć rurkę UG

b) Przy pomocy patyka rozchylić usta poszkodowanego

c) Przytrzymać kończyny starając się wyhamować drgawki

d) Ochraniać głowę przed obrażeniami

e) Nie dotykać poszkodowanego, ponieważ przyspiesza to ustąpienie drgawek

642. Na przystanku autobusowym leży na brzuchu mężczyzna w wieku ok. 50 lat. Twoje postępowanie rozpoczniesz od:

a) Wezwania policji, ponieważ podejrzewasz że jest pijany

b) Ułożenia go w pozycji bezpiecznej i wezwania ZRM

c) Oceny czynności życiowych

d) Pozostawienia w pozycji zastanej i wezwania ZRM

e) Podania tlenu przy użyciu zestawu do tlenoterapii

643. Pozycję boczną bezpieczną wykonujemy u poszkodowanych:

a) Nieprzytomnych nieoddychających z dobrze wyczuwalnym tętnem

b) Nieprzytomnych z zachowanym oddechem i tętnem po wykluczeniu urazu kręgosłupa

c) Poszkodowanych przytomnych

d) U wszystkich poszkodowanych

e) Stosujemy tylko u dorosłych

644. Podczas wykonywania defibrylacji przy użyciu AED należy:

a) Przytrzymać elektrody, aby dobrze przylegały

b) Słuchać i wykonywać polecenia defibrylatora

c) Utrzymywać drożność dróg oddechowych

d) Prowadzić cały czas wentylację

e) Odkleić elektrody podczas masażu

645. Podchodząc do poszkodowanego widzisz krwotok z rany uda. Prawdopodobnie stało się to w wyniku niewłaściwego posługiwania się  pilarką spalinową. Należy:

a) Zabezpieczyć miejsce zdarzenia, wdrożyć kolejno schematy AVPU, ABC, SAMPLE

b) Zabezpieczyć miejsce zdarzenia, wdrożyć kolejno schematy SAMPLE, AVPU, ABC

c) Zabezpieczyć miejsce zdarzenia, wdrożyć kolejno schematy CAB, AVPU, SAMPLE

d) Natychmiast przystąpić do CAB

e) Zabezpieczyć miejsce zdarzenia, przełożyć na nosze i szybko ewakuować do ZRM

646. SAMPLE to:

a) Skrót  od pierwszych liter wywiadu ratowniczego

b) Rodzaj opatrunku osłaniającego

c) Rodzaj szyny do unieruchomienia złamania

d) Sposób odksztuszania ciała obcego

e) Nazwa nie związana z ratownictwem

647. W przypadku stwierdzenia obecności oddechu u poszkodowanego określenie “oddech nieprawidłowy” oznacza:

a) Odchylenie częstości oddechu o ok. +/- 10% od wartości fizjologicznych

b) Częstość oddechu powyżej dolnej granicy fizjologii

c) Częstość oddechu poniżej górnej granicy fizjologii

d) Oddech nie zapewniający prawidłowej wymiany gazowej niezbędnej do życia

e) Oddech przez nos

648. W którym momencie ratownik może przerwać ręczną stabilizację głowy

a) Po przełożeniu poszkodowanego na deskę

b) Po wykonaniu badania urazowego

c) Po wdrożeniu tlenoterapii

d) Po zabezpieczeniu poszkodowanego pasami i pełnej stabilizacji głowy przy pomocy stabilizatorów

e) W momencie założenia kołnierza

649. W samochodzie który uczestniczył w wypadku komunikacyjnym znajduje się dziecko ok. 1,5-2 lat zapięte w foteliku. Dziecko jest przytomne, płacze. W badaniu nie stwierdzasz obrażeń. Twoje postępowanie będzie polegało na:

a) Ewakuacji dziecka na deskę ortopedyczną, podaniu tlenu i zapewnieniu komfortu termicznego

b) Pozostawieniu dziecka w foteliku i wykonaniu stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa oraz podaniu tlenu, jeśli wskazane zapewnieniu kontaktu z rodzicem / opiekunem oraz komfortu termicznego

c) Pozostawieniu dziecka w foteliku, podaniu tlenu i maskotki

d) Wypięciu dziecka z fotelika i przekazaniu rodzicom/ opiekunom

e) Ewakuacji dziecka na deskę ortopedyczną, wykonaniu stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa i podaniu tlenu, zapewnieniu kontaktu z rodzicem / opiekunem oraz komfortu termicznego

650. U poszkodowanego po upadku z wysokości 3 metrów wykonałeś stabilizację ciała obcego wbitego w klatkę piersiową od strony pleców. Poszkodowanego należy ułożyć: 

a) Na desce ortopedycznej na wznak z uniesieniem deski od strony głowy. Pozycja ta umożliwi przesunięcie trzewi jamy brzusznej do miednicy, co odciąży przeponę

b) Na desce ortopedycznej na boku po stronie tkwiącego ciała obcego. Pozycja ta umożliwi pracę nieuszkodzonego płuca

c) W pozycji, w której dolegliwości bólowe są najmniejsze, a oddychanie najmniej utrudnione

d) Na desce ortopedycznej na boku po stronie nieuszkodzonego płuca. Pozycja  ta zapewni niepogłębienie obrażeń, jakich doznało płuco

e) Na desce ortopedycznej na brzuchu. Pozycja ta zapewni dostęp do ciała obcego oraz zapewni osiowe ustawienie głowy

651. Wyczuwalny u poszkodowanego podczas badania wstępnego “twardy brzuch”, świadczy o:

a) Pęknięciu przepony. Należy wdrożyć postępowanie jak w obrażeniach kl. piersiowej

b) Uszkodzeniu narządów jamy brzusznej i/lub krwawieniu do jamy brzusznej. Należy wdrożyć postępowanie dla obrażeń brzucha i kontrolować parametry życiowe, aby ocenić objawy narastania wstrząsu

c) Wystąpieniu zaburzeń funkcji jelita grubego.  Nie wymaga pomocy w zakresie kpp

d) Uszkodzeniu wyłącznie wątroby. Należy wdrożyć postępowanie dla obrażeń brzucha. Należy kontrolować parametry życiowe, aby ocenić objawy narastania wstrząsu

e) Uszkodzeniu wyłącznie nerek. Należy wdrożyć postępowanie dla obrażeń brzucha. Należy kontrolować parametry życiowe, aby ocenić objawy narastania wstrząsu

652. Właściwe postępowanie przy otwartej ranie jamy brzusznej z wytrzewieniem narządów to:

a) Ucisk na ranę dla powstrzymania sączenia krwi i podanie tlenu

b) Tylko zabezpieczenie jałowym opatrunkiem wytrzewionych narządów

c) Zabezpieczenie jałowym zwilżonym opatrunkiem wytrzewionych narządów, folia miejscowo chroniąca przed wysychaniem, ugięcie nóg w kolanach i podanie tlenu

d) Zabezpieczenie jałowym opatrunkiem wytrzewionych narządów, uniesienie nóg o 30st do góry i podanie tlenu

e) Wprowadzenie jelit do środka

653. Poszkodowanego z obrażeniami brzucha i miednicy należy ułożyć w pozycji:

a) Z ugiętymi nogami w stawach kolanowych i biodrowych

b) Na wznak

c) Z uniesioną głową

d) Trendelenburga

e) Na lewym boku w przypadku kobiet w ciąży

654. Przemieszczenie poszkodowanego na nosze typu deska techniką rolowania jest przeciwskazana przy:

a) Podejrzeniu obrażenia kręgosłupa

b) Obrażeniu kończyny dolnej

c) Stłuczeniu klatki piersiowej

d) Niestabilnej miednicy potwierdzonej w badaniu

e) Nie stosujemy takiej techniki w ratownictwie

655. Przy podejrzeniu obrażeń miednicy:

a) Zawsze rolujemy poszkodowanego na deskę bez względu na liczbę ratowników

b) Poszkodowanego przytomnego prosimy, aby się delikatnie wsunął  na deskę

c) Przenosimy przy użyciu techniki wielu rąk lub dostępnych noszy podbierakowych

d) Obrażenia miednicy nie wpływają na sposób przenoszenia poszkodowanego na deskę

e) Poszkodowanego zawsze pozostawiamy w pozycji zastanej

656. Postępowanie w przypadku złamania zamkniętego kości polega na:

a) Stabilizacji w  pozycji zbliżonej do fizjologicznej i unieruchomieniu

b) Stabilizacji w pozycji zastanej i unieruchomieniu

c) Stabilizacji w  pozycji zbliżonej do fizjologicznej, a w razie braku takiej możliwości w pozycji zastanej i unieruchomieniu

d) Stabilizacji w pozycji zastanej, założeniu opatrunku na ranę  i unieruchomieniu

e) Stabilizacji w pozycji zbliżonej do fizjologicznej, a w razie braku takiej możliwości w pozycji zastanej, założeniu opatrunku i unieruchomieniu

657. Postępowanie w przypadku skręcenia stawu kolanowego polega na:

a) Stabilizacji w  pozycji zbliżonej do fizjologicznej i unieruchomieniu

b) Stabilizacji w pozycji zastanej i unieruchomieniu

c) Stabilizacji w  pozycji zbliżonej do fizjologicznej, a w razie braku takiej możliwości w pozycji zastanej i unieruchomieniu

d) Stabilizacji w pozycji zastanej, założeniu opatrunku na ranę  i unieruchomieniu

e) Stabilizacji w pozycji zbliżonej do fizjologicznej, a w razie braku takiej możliwości w pozycji zastanej, założeniu opatrunku i unieruchomieniu

658. Postępowanie w przypadku zwichnięcia stawu kolanowego polega na:

a) Stabilizacji w pozycji zbliżonej do fizjologicznej i unieruchomieniu

b) Stabilizacji w pozycji zastanej i unieruchomieniu

c) Stabilizacji w pozycji zbliżonej do fizjologicznej, a w razie braku takiej możliwości w pozycji zastanej i unieruchomieniu

d) Stabilizacji w pozycji zastanej, założeniu opatrunku na ranę  i unieruchomieniu

e) Stabilizacji w pozycji zbliżonej do fizjologicznej, a w razie braku takiej możliwości w pozycji zastanej, założeniu opatrunku i unieruchomieniu

659. Wskaż twierdzenie prawidłowe:

a) Opaskę zaciskową (staza taktyczna) jest zakładana bezpośrednio na ranę

b) Opatrunek uciskowy jest zakładany bezpośrednio w miejscu krwawienia

c) Nadrzędną metodą tamowania krwotoków jest założenie opaski zaciskowej (stazy taktycznej)

d) Opaska zaciskowa (staza taktyczna) powinna mieć nie więcej niż 25 cm szerokości

e) Opatrunek uciskowy jest zakładany powyżej miejsca krwawienia

660. Kiedy założysz opaskę zaciskową (stazę taktyczną):

a) Jeśli wykorzystałeś wszystkie dostępne sposoby tamowania krwotoków

b) Jeśli na uszkodzonej kończynie nie wyczuwasz tętna

c) Nie stosuje się opaski zaciskowej w działaniach z zakresu kpp

d) Po konsultacji z Koordynatorem Medycznym

e) Gdy transport poszkodowanego przekracza 30 min

661. Krwawienie z nosa zaopatrujemy w następujący sposób:

a) Poszkodowanemu polecamy pochylić się do przodu i zacisnąć skrzydełka nosa

b) Poszkodowanemu polecamy pochylić się do tyłu i zacisnąć skrzydełka nosa

c) Poszkodowanemu polecamy pochylić się na bok i zacisnąć skrzydełka nosa

d) Zakładamy opatrunek uciskowy

e) Dajemy opatrunek na okolice nosa

662. W przypadku amputacji urazowej:

a) W pierwszej kolejności należy wdrożyć wsparcie psychiczne. Takie działanie poprawia stan poszkodowanego

b) W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć amputowaną część ciała. Od tego zależy późniejsza możliwość replantacji (przyszycia)

c) Nadrzędnym działaniem jest zabezpieczenie rany pod kątem krwotoku

d) Nadrzędnym jest zabezpieczenie rany amputowanej części ciała. Zakażenie jest główną przyczyną dyskwalifikacji do replantacji (przyszycia)

e) Amputacja urazowa wymaga specjalistycznego postępowania wstępnego, należy wstrzymać wszelkie czynności do czasu przyjazdu ZRM

663. Amputowaną część ciała należy:

a) Obmyć z krwi i zanieczyszczeń

b) Umieścić w lodzie

c) Zabezpieczyć na sucho jałowym opatrunkiem umieścić w foliowym worku i w miarę możliwości umieścić w drugim worku wypełnionym wodą z lodem

d) Zabezpieczenie części amputowanej jest priorytetem

e) Postępowanie w tym przypadku może przeprowadzić tylko zespól pogotowia

664. Tlenoterapia u poszkodowanych kobiet w ciąży:

a) Jest prowadzona zgodnie z ogólnymi zasadami 

b) Jest przeciwskazana, gdyż duże stężenia tlenu są szkodliwe dla płodu

c) Powinna być prowadzona z podwójną intensywnością

d) Powinna być prowadzona w połowie wartości przepływów standardowych

e) Nie jest konieczna, kobiety w ciąży mają duże mechanizmy kompensacyjne

665. Udzielając pomocy poszkodowanemu 5-letniemu dziecku, należy zapewnić komfort psychiczny między innymi przez:

a) Odizolowanie go od świadków zdarzenia w tym i opiekunów

b) Odizolowanie go od świadków zdarzenia i zapewnienie mu kontaktu z opiekunami

c) Odizolowanie go od świadków zdarzenia i zapewnienia mu możliwości spożycia czekolady

d) Pozostawienie go tylko pod nadzorem opiekunów

e) Odizolowanie go od świadków zdarzenia poprzez zasłonięcie mu oczu

666. Optymalną pozycją dla nieprzytomnej “nieurazowej” kobiety w zaawansowanej ciąży jest:

a) Pozycja boczna ustalona (bezpieczna) na boku prawym

b) Pozycja ze zgiętymi kończynami dolnymi w stawach biodrowych i kolanowych

c) Pozycja boczna ustalona (bezpieczna) na boku lewym

d) Pozycja leżąca z uniesionym lewym biodrem

e) Pozycja horyzontalna (pozioma)

667. Podczas długotrwałej akcji ratowniczej w upalny dzień jeden z ratowników skarży się na: zawroty głowy, osłabienie, nudności, niewyraźne widzenie, suchość w ustach. Prawdopodobnie:

a) Są to objawy zatrucia. Należy wykonać płukanie żołądka

b) Jeśli ratownikiem jest kobieta są to objawy ciąży. Należy wyłączyć ją z działań ratowniczych

c) Są to wczesne objawy wstrząsu anafilaktycznego (uczuleniowego). Należy wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego

d) Objawy te są znamienne dla choroby dekompresyjnej. Należy wdrożyć intensywną tlenoterapię

e) Ratownik ten jest przegrzany. Należy rozpocząć postępowanie, mające na celu ustąpienie powyższych objawów

X. Taktyka działań ratowniczych - dla jednostek podstawowych – Ratownictwo Wysokościowe

668. Kto organizuje Ratownictwo Wysokościowe w zakresie podstawowym w KSRG:

a) Komendant Wojewódzki PSP

b) terytorialnie Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego

c) właściwy terytorialnie Komendant Powiatowy lub Miejski PSP

669. Ratownictwo Wysokościowe w zakresie podstawowym realizują:

a) Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP, gdzie utworzona jest SGRW

b) Wszystkie Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP

c) Wszystkie Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP + OSP

670. Czynności ratownicze w zakresie podstawowym ratownictwa wysokościowego nie obejmują:

a) zabezpieczenia poszkodowanego przed upadkiem z wykorzystaniem liny pętli do asekuracji i uprzęży ewakuacyjnej

b) samodzielnego ratowania życia i zdrowia i mienia, poprzez wykonanie czynności ratowniczych za pomocą technik linowych i sprzętu specjalistycznego w tym z wykorzystaniem śmigłowca

c) współdziałania z innymi podmiotami współpracującymi z KSRG (w tym między innymi: CSRG, GOPR, LPR, OSP spoza KSRG, PCK, PZA, TOPR)

671. Budynek wysoki jest to budynek o wysokości nad poziomem terenu:

a) 12-25 m

b) 25-55 m

c) 55-75 m

672. Budynki niskie to:

a) budynki mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji włącznie

b) budynki mieszkalne o wysokości do 9 kondygnacji włącznie 

c) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondygnacji włącznie

673. Różnice w wyszkoleniu z zakresu ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym należy kompensować w ramach:

a) szkoleń specjalistycznych

b) doskonalenia zawodowego

c) szkolenia kwalifikacyjnego

674. Wykonywanie czynności ratowniczych, polegających na zabezpieczeniu poszkodowanego przed upadkiem z wykorzystaniem liny pętli do asekuracji i uprzęży ewakuacyjnej dopuszczalne jest przez:

a) jednostki poziomu podstawowego z zakresu ratownictwa wysokościowego

b) jednostki poziomu podstawowego z zakresu ratownictwa wysokościowego tylko i wyłącznie pod nadzorem dowódcy SGRW

c) Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wysokościowego

675. Dotarcie ratownika w dół z asekuracją z użyciem szelek bezpieczeństwa lin pętli stanowiskowych i węzłów zrealizujesz w oparciu o:

a)  drabiny, bezwzględnie pewny punktu mocowania (drzewo lub samochód pożarniczy itp), zjazd na węźle półwyblinka

b) dwie drabiny nasadkowe, stanowiące improwizowany „trójnóg”

c) odpowiedź prawidłowa a i b

676. Sprzęt wykorzystywany w działaniach ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym powinien spełniać wymagania normy i posiadać certyfikaty:

a) CNOBP

b) CE i spełniać normy PN i EN lub UIAA

c) PZA

677. W zakresie podstawowym strażak – ratownik po ukończeniu szkolenia LPR może:

a) wyznaczać lądowisko i przyjmować śmigłowiec

b) działać z pokładu śmigłowca

c) prowadzić dolną i górną asekurację

678. Strażak, który przyjmuje śmigłowiec podchodzący do lądowania powinien ustawić się:

a) mając wiatr w plecy

b) mając wiatr w twarz

c) mając wiatr z boku

679. Minimalne wymiary miejsca lądowania dla śmigłowca LPR (EC135) w nocy wynoszą:

a) 25x25

b) 35x25

c) 50x25

680. Na wyznaczonym miejscu lądowania śmigłowca zabrania się:

a) oznakowania terenu taśmą ostrzegawczą

b) oświetlenia teren lądowiska

c) zabezpieczenia teren przed wtargnięciem osób trzecich

681. Podchodzenia do śmigłowca od strony wznoszącego się zbocza w czasie pracy wirnika:

a) dokonujemy w przemysłowym hełmie ochronnym

b) dokonujemy w kasku alpinistycznym

c) zabrania się

682. Wejście na pokład śmigłowca:

a) jest możliwe tylko na wyraźne polecenie członka załogi śmigłowca

b) jest możliwe po otrzymaniu komendy od operatora

c) po przyziemieniu (zawisie) maszyny nad lądowiskiem

683. W nocy przyjęcie śmigłowca LPR (EC135) odbywa się za pomocą:

a) gestów strażaka stojącego w środku wyznaczonego do lądowania prostokąta

b) gestów strażaka stojącego poza obszarem wyznaczonego do lądowania prostokąta

c) strażaków z oświetleniem nakierowanym na miejsce przyziemienia śmigłowca

684. Podstawowym kanałem łączności do współdziałania Straż Pożarna/LPR jest:

a) kanał 40

b) KSWL UO2

c) kanał ogólnopolski ratowniczy

685. W przypadku zaistnienia realnego zagrożenia podczas lądowania śmigłowca EC135 na lądowisku gminnym w nocy, informację o niebezpieczeństwie przekażesz:

a) za pomocą znaku/gestu „nie lądować” (jedna ręka uniesiona do góry, druga opuszczona, odchylona nieco od tułowia, symbolizująca literę N)

b) za pomocą łączności radiowej

c) podczas lądowania śmigłowca nie ma już możliwości przekazania informacji o niebezpieczeństwie

686. Zatrzaśnik służy do: 

a) szybkiego łączenia węży tłoczonych i zabezpieczenia przed ich samoczynnym rozłączeniem 

b) łączenia maski z reduktorem aparatu powietrznego wysokociśnieniowego 

c) zabezpieczenia strażaka przy pracach na wysokości

687. Węzły mocujące to:

a) wyblinka, półwyblinka

b) ósemka, ósemka powrotna

c) półwyblinka, węzeł flagowy

688. Jaki węzeł musimy zabezpieczyć:

a) ósemka

b) skrajny tatrzański

c) kluczka

689. Którego węzła użyjesz przy wypuszczaniu liny do asekuracji ratownika:

a) ratowniczy

b) półwyblinka

c) wyblinka

690. Jakiego węzła użyjesz do zjazdu na zatrzaśniku, w przypadku samoratowania z okna trzeciego piętra:

a) podwójnego zderzakowego

b) półwyblinki

c) kluczki na rozrywanie

691. Jakim węzłem zabezpieczysz półwyblinkę, podczas zjazdu ze wspinalni sportowej w celu zatrzymania się:

a) ósemką podwójną

b) ósemką potrójną

c) flagowym

692. Jakim węzłem w sytuacji awaryjnej dowiążesz siebie lub poszkodowanego do końca liny:

a) flagowym

b) skrajnym tatrzańskim

c) ósemką

693. Półwyblinka to węzeł:

a) do łączenia liny

b) zabezpieczający

c) służący do zjazdu lub asekuracji

694. Węzeł służący między innymi do zjazdu to:

a) wyblinka

b) półwyblinka

c) flagowy

695. Który węzeł służy do zabezpieczenia węzła półwyblinka przed samoczynnym rozwiązaniem:

a) ósemka

b) flagowy

c) ratowniczy

696. Ósemka powrotna to węzeł służący do:

a) blokowania liny

b) zabezpieczenia liny

c) mocowania liny

697. W jaki sprzęt specjalistyczny należy bezwzględnie wyposażyć ratownika opuszczanego w zagłębienia terenu (studnie, kanały itp.):

a) oświetlenie, łączność, detektor gazu

b) torba PSP R1, łączność, gaśnicę, oświetlenie, detektor gazu

c) aparat powietrzny, łączność, torba PSP R1, kapok, oświetlenie

698. Zamiast trójnogu ratowniczego wykorzystasz:

a) dwa przęsła drabiny nasadkowej DN 2,7

b) elementy znalezione na miejscu zdarzenia

c) drabinę słupkową

699. Do ewakuacji poszkodowanego ze studni wykorzystasz:

a) wyciągniesz poszkodowanego za pomocą samochodu

b) wykorzystasz trójnóg ratowniczy z wielokrążkiem

c) wydostaniesz poszkodowanego za pomocą siły rąk, zakładając przy tym rękawiczki

700. Po przyjeździe na miejsce wypadku zastajesz poszkodowanego - przytomnego w studni z wodą. Twoje postępowanie przebiega wg schematu:

a) sprawdzasz stężenie gazów niebezpiecznych/ w przypadku braku gazów rozstawiasz trójnóg/ opuszczasz ratownika do poszkodowanego

b) wzywasz najbliższą SGRW i czekasz na przybycie

c) rzucasz poszkodowanemu linę, by pozostał na powierzchni/ budujesz stanowisko przy użyciu sprzętu dostępnego na samochodzie/ opuszczasz ratownika wyposażonego w czujnik gazowy i inny sprzęt do ratownictwa poszkodowanego

701. „Bezwzględnie pewny punkt mocowania” do budowy stanowisk ratowniczych powinien:

a) być tylko metalowy, bo metal ma dużą wytrzymałość i jest twardy

b) być to dowolny punkt mocowania, który gwarantuje nam odpowiednią stabilność i wytrzymałość

c) powinno być to tylko drzewo o średnicy powyżej 30 cm, gdyż ma dobrze rozwinięty system korzeniowy

702. Gotowość operacyjna w zakresie podstawowym ma być osiągnięta w czasie:

a) Niezwłocznie

b) 15 min

c) 20 min

703. Czy do wydobycia np. ze studni osoby poszkodowanej można użyć dźwigu (HDS itp.) ?

a) Nie

b) Tak, ale tylko jako punkt stanowiskowy

c) Tak, jeśli tylko przyspieszy to wydobycie osoby poszkodowanej

704. Do wyposażenia JRG w zakresie ratownictwa wysokościowego (poziom podstawowy), zgodnie z zasadami organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG (lipiec 2013 r.), należy:

a) linka strażacka ratownicza ZL-20

b) lina alpinistyczna statyczna 50m

c) linka gospodarcza 20 metrów

705. Czy podczas używania trójnogu ratowniczego i stosowania techniki dwóch lin, druga lina powinna:

a) być wpięta w stanowisko niezależne od trójnogu

b) być wpięta do trójnogu za pomocą dwóch pętli z taśmy

c) być wpięta do trójnogu za pomocą dwóch przeciwstawnie skierowanych karabinków

706. W zakresie podstawowym ratownictwa wysokościowego czynności ratownicze obejmują w szczególności dotarcie ratownika w dół za pomocą:

a) opuszczenia strażaka w technice dwóch lin  

b) zjazdu z wykorzystaniem techniki jednej liny i przyrządów zjazdowych

c)  liny opuszczanej rękami strażaków z zastępu ratowniczo - gaśniczego

707. W jakim czasie powinien nastąpić wyjazd JRG do zdarzenia w zakresie ratownictwa wysokościowego:

a) natychmiast

b) do 15 min od zgłoszenia

c) gdy skompletujemy specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego

- 20 -

